Приложение № 1

Към рег. №______/___.___.2015 г.

Количество и изисквания за артикулите

| № | Имущество и материали | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм, стъкло 4 сезона, петкамерен, бял, усилен профил с размери 1.20/1.95м, външна подпрозоречна дъска (размерите да се вземат на място) | бр. | 1 |
| 2 | Врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х210 /алуминий / (размерите да се вземат на място) термо панел | бр. | 10 |
| 3 | ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм, стъкло 4 сезона, петкамерен, бял, усилен профил с размери 1.20/1.90 м, с едно отваряемо крило двуосно с комарник и външна подпрозоречна дъска (размерите да се вземат на място) | бр. | 2 |
| 4 | ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм, стъкло 4 сезона, петкамерен, бял, усилен профил с размери 1.15/1.90 м, с едно отваряемо крило двуосно с комарник и външна подпрозоречна дъска ( размерите да се вземат на място) | бр. | 6 |
| 5 | Врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 100х210 /алуминий / (размерите да се вземат на място) | бр | 4 |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм,стъкло 4 сезона, петкамерен, бял, усилен профил с размери 1.20/1.50 м, с едно отваряемо крило с комарник и външна подпрозоречна дъска ( размерите да се вземат на място) | бр | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм, стъкло 4 сезона, петкамерен, бял, усилен профил с размери 1.60/1.50 м, с едно отваряемо крило двуосно с комарник и външна подпрозоречна дъска ( размерите да се вземат на място) | бр | 8 |
| 8 | Врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х280 /алуминий / (размерите да се вземат на място) | бр | 1 |