Приложение 1

| № по ред | Наименование на продукта /номенклатура/ | Количество | Предназначение и изисквания към номенкатурата/стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| І Обособена позиция № 1 „Осветителни и индикационни елементи” |  |  |  |
|  | Лампа | 200 бр. | 28V/40mA/1,12W NSN 6240-00-763-7744 |
|  | Лампа | 200 бр. | 14V/80mA NSN 6240-99-598-5486 |
|  | Лампа | 100 бр. | 28V/40mA NSN 6240-00-295-1617 |
|  | Лампа | 50 бр. | 14V/80mA NSN 6240-14-300-2463 |
|  | Лампа | 100 бр. | 24V/20mA NSN 6240-12-137-8041 |
|  | Лампа | 150 бр. | 6V/0,2A/1, 2W 62 NSN 40-00-155-7857 |
|  | Лампа | 100 бр. | 24V/50mA NSN 6240-12-140-2915 |
|  | Лампа | 150 бр. | 28V/40mA/1,12W NSN 6240-00-763-7744 |
|  | Лампа | 100 бр. | 12V/20mA NSN 6240-12-151-2620 |
|  | Лампа | 150 бр. | 28V/40mA/1 W NSN 6240-100-941-2696 |
|  | Лампа | 100 бр. | 12V/50mA NSN 6240-1217-039-3780 |
|  | Лампа | 100 бр. | 28V/0,024A NSN 6240-00-143-6558 |
|  | Луминисцентни лампи | 1000 бр. | 60 см студени OSRAM L 18W/765 220 V |
|  | Луминисцентни лампи | 350 бр. | 30 см студени OSRAM L 8W/7640 220 V |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 230 бр. | 13V/75W/E27 |
|  | Стартери за луминисцентни лампи | 520 бр. | 115V St 151 |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 80 бр. | 130V/75W/B22D/ |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 60 бр. | 130V/15W/B22D/ |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 60 бр. | 130V/40W/B22D/ |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 50 бр. | 24V/5W/щифт/ |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 50 бр. | 24V/3W/щифт/ |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 80 бр. | 24V/4WTS6/B2/ |
|  | Лампа с нажежаема жичка | 30 бр. | 24V/5W/щифт/ |
| ІІ Обособена позиция № 2 „Електро консумативи и елементи осигуряващи защита” |  |  |  |
|  | Кабел за слушалки | 10 м | Ø 2 мм меден двужилен |
|  | Предпазител | 50 бр. | NSN 5935-13-252-3053 по образец |
|  | Предпазител | 50 бр. | NSN 5935-14-041-0928 по образец |
|  | Предпазител | 50 бр. | NSN 5935-14-041-0929 по образец |
|  | Предпазител | 50 бр. | NSN 5935-14-041-0930 по образец |
|  | Предпазител | 100 бр. | 2А/zwart-черни NSN 5920-14-278-9671 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 60 бр. | 2А/vert-зелени NSN 5920-14-274-8959 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 40 бр. | 4А/vert-зелени NSN 5920-14-274-8960 K214622 14х51 мм |
|  | Предпазител | 40 бр. | 10А/zwart-черни NSN 5920-14-231-0234 L200754 14х51 мм |
|  | Предпазител | 60 бр. | 8А/vert-зелени NSN 5920-14-283-7233 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 80 бр. | 8А/zwart-черни NSN 5920-14-278-9673 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 40 бр. | 6А/vert-зелени NSN 5920-14-279-0310 S215135 14х51 мм |
|  | Предпазител | 50 бр. | 6А/zwart-черни NSN 5920-14-477-4547 H222210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 30 бр. | 10А/vert-зелени NSN 5920-14-279-0311 14х51 мм I׀=120KA |
|  | Предпазител | 100 бр. | 16А/zwart-черни NSN 5920-14-279-6125 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 100 бр. | 12А/zwart-черни NSN 5920-14-278-9675 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 100 бр. | 12А/vert-зелени NSN 5920-14-274-8961 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 90 бр. | 25А/vert-зелени NSN 5920-14-291-5321 E219769 14х51 мм |
|  | Предпазител | 90 бр. | 25А/zwart-черни NSN 5920-14-418-3531 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 20 бр. | 20А/vert-зелени NSN 5920-14-296-6589 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 100 бр. | 20А/zwart-черни NSN 5920-14-274-8955 Z212588 14х51 мм |
|  | Предпазител | 50 бр. | 16А/vert-зелени NSN 5920-14-274-8962 Q217686 14х51 мм |
|  | Предпазител | 100 бр. | 32А/zwart-черни NSN 5920-14-278-9678 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 50 бр. | 32А/vert-зелени NSN 5920-14-279-0314 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 100 бр. | 40А/zwart-черни NSN 5920-14-278-9679 C63210 14х51 мм |
|  | Предпазител | 30 бр. | 40А/vert-зелени NSN 5920-14-274-8963 Q200758 14х51 мм |
|  | Предпазител | 15 бр. | 40А/vert-зелени NSN 5920-14-285-9925 14х51 мм по образец |
|  | Предпазител | 15 бр. | 63А/vert-зелени NSN 5920-14-285-8981 по образец |
| ІІІ Обособена позиция № 3 „Захранващи елементи/консумативи” |  |  |  |
|  | Захранващ елемент за RHIB-VMF GREEN SYSTEM | 1 бр. | 12V,102Ah(20h),размери: 330/172/218 (см) |
|  | Захранващ алкален елемент | 8 бр. | 9V, 6LR61 |
|  | Захранващ литиев елемент | 5 бр. | 3V-C R2025 |
|  | Захранващ елемент – „NIFE JUNGNER AB” | 6 бр. | type KA-32/320Ah, размери: 375/155/105(мм) |
|  | Захранващ елемент – „SAFT NIFE” | 6 бр. | type SBH 12-2/KH12P/12.5Ah, размери: 270/120/65(мм) |
|  | Захранващ елемент за UPS за IMTECH | 48 бр. | Модел LC-P127R2P Valve Regulated Lead-Asid Battery Standby use 13,6 V-13,8 V(25˚) 12V/7,2 Ah/20/HR |
|  | Захранващ елемент за управление на осушител | 1 бр. | type N3H 170/3,6 V, Emmerich Germany |
|  | Захранващ елемент | 16 бр. | NI-Cd, 48v7Ah |
|  | Захранващ елемент | 80 бр. | 1,5 АА |
|  | Диод | 10 бр. | 1N2804B |
|  | Реле | 10 бр. | OKTF |
| ІV Обособена позиция № 4 „ Консумативи за осигуряване на кабелни връзки” |  |  |  |
|  | Лустър клеми | 10 бр. | 1 мм² |
|  | Лустър клеми | 10 бр. | 1,5 мм² |
|  | Лустър клеми | 10 бр. | 2,5 мм² |
|  | Лустър клеми | 10 бр. | 4 мм² |
|  | Лустър клеми | 10 бр. | 6 мм² |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 1,5/3 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 1,5/4 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 1,5/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 1,5/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 2,5/3 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 2,5/4 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 2,5/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 2,5/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 4/4 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 4/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 4/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 6/4 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 6/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 6/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 2.5/4 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, щанцован 2.5/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 2.5/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 24/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 4/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 4/7 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 4/8 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 6/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 6/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 6/7 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 6/8 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 10/5 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 10/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 10/7 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 10/8 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 10/9 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 10/10 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 16/6 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 16/7 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 16/8 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 16/9 |
|  | Кабелни накрайници | 25 бр. | Неизолирани-накрайник, кабелен, меден, тръбен 16/10 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Неизолирани-женски 2,5/6,3х0,8 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Неизолирани-мъжки 2,5/6,3х0,8 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-отворен 2,5/3 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-отворен 2,5/4 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-отворен 2,5/5 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-отворен 2,5/6 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-затворен 2,5/3 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-затворен 2,5/4 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-затворен 2,5/5 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-затворен 2,5/6 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-щитовиден 1/8 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-щитовиден 1,5/8 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-щитовиден 2,5/8 |
|  | Кабелни накрайници | 50 бр. | Изолирани-женски 1,5/4,8х0,8 |
|  | Кабелни накрайници | 12 бр. | Изолирани-женски 2,5/4,8х0,8 |
|  | Кабелни накрайници | 12 бр. | Изолирани-женски 2,5/6,3х0,8 |
|  | Кабелни накрайници | 12 бр. | Изолирани-мъжки 1,5/4,8х0,8 |
|  | Кабелни накрайници | 12 бр. | Изолирани-мъжки 2,5/4,8х0,8 |
|  | Кабелни накрайници | 12 бр. | Изолирани-мъжки 2,5/6,3х0,8 |