Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

НА ОБЕКТ „Ремонт на Фаров комплекс и сгради 4 и 7 във ВР 1300 – Калиакра”

| № по ред | Видове работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сграда №4 |  |  |
| 1 | Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 24,50 |
| 2 | Демонтаж на олуци обикновени | м | 10,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина | м | 10,00 |
| 4 | Mонтаж на водосточни тръби (старите) | м | 24,50 |
| 5 | Тухлена зидария (единички) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор ( прозорци) | м3 | 1,35 |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1,20/1,95 м, с едно отваряемо крило с комарник и външна подпрозоречна дъска (размерите да се вземат на място) | бр. | 4 |
| 7 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1,50/1,50 м, с едно отваряемо крило с комарник и външна подпрозоречна дъска (размерите да се вземат на място) | бр. | 2 |
| 8 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1,20/1,95м, неотворяем с външна подпрозоречна дъска (размерите да се вземат на място) | бр. | 1 |
| 9 | Изкърпване на вътрешна мазилка по прозорци с ширина 20см | м2 | 8,76 |
| 10 | Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 50 мм със скеле (включително и около отвори) | м2 | 164 |
| 11 | Външна бяла мазилка по топлоизолация | м2 | 164 |
| 12 | Грундиране с готов грунд върху стара мазилка | м2 | 89 |
| 13 | Външна бяла циментова шпакловка по фасадни стени | м2 | 89 |
|  | сграда №7 |  |  |
| 1 | Очукване на вароциментова външна мазилка по фасади | м2 | 10 |
| 2 | Външна гладка мазилка | м2 | 20 |
|  | Фаров комплекс |  |  |
| 1 | Очукване на вароциментова външна мазилка по фасади | м2 | 20 |
| 2 | Външна гладка мазилка | м2 | 50 |
| 3 | Грундиране с готов грунд върху мазилка | м2 | 100 |
| 4 | Външно боядисване със силиконова фасадна боя | м2 | 100 |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 0,36/0,66м, неотворяем (размерите да се вземат на място) | бр. | 1 |