Приложение № 1

Към рег. №______/___.___.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за изпълнение на обществената поръчка „Изграждане на система за видеонаблюдение във военно формирование 54 830 - Варна“

| № | Наименование | Стандарт, зав. №, тех. характеристики, описание на услугата | Брой/ м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наблюдаван периметър |  | 525 м |
|  | Камера | Тип – CCD Режим на работа – ден/нощ ИЧ филтър Прахо- и валгоустойчивост – мин. IP66 Обхват – мин. 50 метра | 16 |
|  | Захранващ блок | За 16 камери Вход – 220V AC Изход – 12V DC | 1 |
|  | Кабел – комбиниран | многожичен коаксиал с меден вътрешен проводник и медна външна оплетка + захранващ меден многожичен кабел | 2100 м. |
|  | Компютърна конфигурация | Процесор – мин. двуядрен Рам памет – мин. 2 GB Видео карта – 1 GB собствена памет Твърд диск – 1 TB Дънна платка Оптично устройство Звукова карта Мрежова карта Вентилатор за процесор 2 бр. вентилатори за циркулация на въздух Захранващ блок Кутия Мишка Клавиатура Тонколони | 1 |
|  | Монитор | мин. 23" LCD LED | 2 |
|  | DVR платка за видео наблюдение | 16 видео канала | 1 |
|  | UPS | 220V, 1500VA | 1 |