Приложение № 1

Към рег. №______/___.___.2013 г.

Количествена сметка

за обект

„Ремонт на помещения КИЛ във в.ф. 54840 - Варна”

| № по ред | Видове материали | мяр- ка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Подмяна на дограмата в контролно измервателна лаборатория /КИЛ/ във в.ф.54840-Варна към в.ф.32140 |  |  |
|  | "Врати" |  |  |
| 1 | Входна врата етаж КИЛ PVC/АЛ/две крила 1/3 остаклена размер 1,64м. х 2,10м. | кв.м. | 3,444 |
| 2 | Входна врата санитарен възел PVC плътна / АЛ/ размер 0.93м.х2.04м. | кв.м. | 1,900 |
| 3 | Врата баня PVC плътна / АЛ/ размер 0.70м. х 2.00м. | кв.м. | 1,900 |
| 4 | Врата тоалет PVC плътна / АЛ/ размер 0.70м. х 2.00м. | кв.м. | 1,900 |
|  | "Прозорци" |  |  |
| 5 | ПОМЕЩЕНИЕ №1- Измервания на електро магнитни величини и измервания на радио технически величини Прозорец с размер 1.50м. х 1,30 м = 0,75 х 1,30 х 2 броя, едното отваряемо, комарник за отваряемото крило и подпрозоречна дъска | кв.м. | 1,950 |
| 6 | ПОМЕЩЕНИЕ №2 - Измервания на налягане и вакуум Прозорец с размер 1.50м. х 1,30 м = 0,75 х 1,30 х 2 броя, едното отваряемо, комарник за отваряемото крило и подпрозоречна дъска | кв.м. | 1,950 |
| 7 | ПОМЕЩЕНИЕ №10 - Температурни измервания Прозорец с размер 1.50м. х 1,30 м = голями крила 0,75 х 1,30 х 2 броя, едното отваряемо, комарник за отваряемото крило и подпрозоречна дъска | кв.м. | 1,950 |
| II | ПОМЕЩЕНИЕ №1- Измервания на електро магнитни величини и измервания на радио технически величини |  |  |
| 8 | Ламиниран паркет 6м. х 4м., вкл. первази | кв.м. | 24,00 |
| 9 | Бойлер "Юнга" | броя | 1 |
| 10 | Климатик - 1200 Btu/h | броя | 1 |
| III | ПОМЕЩЕНИЕ №2 - Измервания на налягане и вакуум |  |  |
| 11 | Ламиниран паркет 6м. х 4м., вкл. первази | кв.м. | 24,00 |
| 12 | Бойлер "Юнга" | броя | 1 |
| 13 | Климатик - 1200 Btu/h | броя | 1 |
| IV | ПОМЕЩЕНИЕ №10 - Температурни измервания |  |  |
| 14 | Климатик - 1200 Btu/h | броя | 1 |
| V | ДРУГИ |  |  |
| 15 | Облицовка с теракотни плочи по под 4,20м х 4,00м. | кв.м. | 16,80 |
| 16 | Вътрешна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени при ремонти. | кв.м. | 25,00 |
| 17 | Шпакловка с шпакловъчна смес при ремонти | кв.м. | 25,00 |
| 18 | Боядисване с цветен латекс двукратно | кв.м. | 25,00 |