Приложение 10

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на обект „Ремонт на хранилища №2 и №13 във в.ф. 44320-Сенокос”

| № | Видове строително-монтажни работи | мярка | Коли-чество | Единич-на цена с ДДС (лв.) | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХРАНИЛИЩЕ № 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Направа на хидроизолация по покрив от два пласта студено битумнио лепило, един пласт усилен воалит - 3 кг/кв.м. и един пласт усилен воалит с посипка - 3,5 кг/кв.м. | м2 | 381,25 |  |  |
| 2. | Частични кърпежи по хидроизолация на покрив. | м2 | 76,00 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на водосточни тръби и S - ове | м | 9,00 |  |  |
| 4. | Вароциментова мазилка по външни стени | м2 | 9,30 |  |  |
| 5. | Грундиране мазилка на външни стени | м2 | 9,30 |  |  |
| 6. | Боядисване на фасади до 6 м с цветен фасаген трикратно | м2 | 9,30 |  |  |
| 7. | Залпване на фолио, непрозрачно, по прозорци | м2 | 48,80 |  |  |
| 8. | Шкурене на метални врати и прозорци | м2 | 28,00 |  |  |
| 9. | Грундиране с готов грунд по метални врати и прозорци - еднократно | м2 | 28,00 |  |  |
| 10. | Боядисване с ББА - сива по метални врати и прозорци - двукратно | м2 | 28,00 |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на противовлажни тела по фасада | бр. | 2 |  |  |
| 12. | Изравнителна циментова замазка по покрив | м2 | 41,00 |  |  |
| Всичко за хранилище № 13 – ……………… лв. с ДДС |  |  |  |  |  |
| ХРАНИЛИЩЕ № 13 |  |  |  |  |  |
|  | Направа на хидроизолация по покрив от два пласта студено битумнио лепило, един пласт усилен воалит - 3 кг/кв.м. и един пласт усилен воалит с посипка - 3,5 кг/кв.м. | м2 | 381,25 |  |  |
|  | Частични кърпежи по хидроизолация на покрив. | м2 | 95 |  |  |
|  | Вароциментова мазилка по външни стени | м2 | 16 |  |  |
|  | Грундиране мазилка на външни стени | м2 | 16 |  |  |
|  | Боядисване на фасади до 6 м с цветен фасаген трикратно | м2 | 16 |  |  |
|  | Залепване на фолио, непрозрачно, по прозорци | м2 | 48,8 |  |  |
|  | Шкурене на метални врати и прозорци | м2 | 54,76 |  |  |
|  | Грундиране с готов грунд по метални врати и прозорци - еднократно | м2 | 54,76 |  |  |
|  | Боядисване с ББА - сива по метални врати и прозорци - двукратно | м2 | 54,76 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на противовлажни тела по фасада | бр. | 2 |  |  |
|  | Изравнителна циментова замазка по покрив | м2 | 70 |  |  |
|  | Възстановяване на два броя мачти на стълбове НЦД за мълниезащита с височина до 11 м | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на мачта за мълниезащита от тръби черни по чертеж, включително заземяването и | бр. | 1 |  |  |
|  | Направа на бетонова настилка неармирана за наклони / холкер/ около сграда и по покрив с височина 0,20 м | м2 | 20,80 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на метални решетки за прозорци с размери 6,00 х 1,20 м, с каса от желязо ъглово 40 х 40 х 4 мм, с мержа от желязо бетонно ф=10 мм и око 10 х 10 см | бр. | 6 |  |  |
|  | Боядисване на фасади до 6 м с цветен фасаген трикратно | м2 | 369,22 |  |  |
|  | Боядисване с латекс двукратно при ремонти по вътрешни стени | м2 | 385,22 |  |  |
|  | Грундиране с готов грунд по вътрешни, външни стени и козирки | м2 | 754,44 |  |  |
|  | Монтаж и демонтаж на скеле фасадно до 30 м | м2 | 350 |  |  |
| Всичко за хранилище № 2 – ……………… лв. с ДДС |  |  |  |  |  |

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - ................ (............................ ............................................) лв. С ДДС

______________                                      УПРАВИТЕЛ:__________________

(дата)                                                          				(подпис, печат)