Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обект „Ремонт на покрив на цех за ремонт на ел. машини и апарати на в.ф. 24830-Бургас”

| № | Видове строително-монтажни работи | мярка | количество | Единична цена с ДДС (лв.) | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация | м2 | 435,68 |  |  |
| 2 | Полагане на Битумна мембрана 4мм с посипка (3,5кг/м²) на газопламъчно залепване | м2 | 435,68 |  |  |
| 3 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 389,00 |  |  |
| 4 | Направа на изравнителна замазка | м2 | 389,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на гръмозащита | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на гръмозащита | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Очукване на външна мазилка | м2 | 50,00 |  |  |
| 8 | Частично изкърпване на мазилка | м2 | 50,00 |  |  |
| 9 | Частичен демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 90,00 |  |  |
| 10 | Доставка и частична подмяна на ламаринена обшивка | м2 | 90,00 |  |  |
| ВСИЧКО с ДДС (лв.) |  |  |  |  |  |

______________                                      УПРАВИТЕЛ:__________________

(дата)                                                          				(подпис, печат)