Приложение № 1

| Количествена сметка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за обект |  |  |  |  |  |
| “Ремонт на кухненски блок във в.ф. 54830 - Варна” |  |  |  |  |  |
| № по ред | Видове строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество |  |  |
|  | столова голяма |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж на преградна стена от гипсокартон с размери 7,42/3,00 | м2 | 20.26 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна ( към преградната стена) | бр | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 2.10/1.45 м, с едно отваряемо крило с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр | 4 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна | бр | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ шибър с размер 0,67/0.54 м с плот 0,67/0.40, отваряем нагоре с плъзгане | бр | 2 |  |  |
| 6 | Изкърпване на мазилка по стени , включително и около дограма (врати и прозорци) | м | 59.62 |  |  |
| 7 | Шпакловка с готова смес на стени | м.2 | 59.62 |  |  |
| 8 | Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени | м2 | 139.11 |  |  |
| 9 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 198.74 |  |  |
| 10 | Боядисване с латекс двукратно | м.2 | 198.74 |  |  |
| 11 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 60.10 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на климатична инвенторна система -24000 BTU | бр | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на климатична инвенторна система -12000 BTU | бр | 1 |  |  |
|  | помещение за съхранение на имущество |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 2.10/1.45 м, с едно отваряемо крило с комарник и външна подпрозоречна дъска | бр | 2 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна | бр | 1 |  |  |
| 3 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор (шибър -2 бр.) | м3 | 0.20 |  |  |
| 4 | Изкърпване на мазилка по стени , включително и около дограма (врати и прозорци) | м | 55.11 |  |  |
| 5 | Шпакловка с готова смес на стени и таван | м.2 | 78.11 |  |  |
| 6 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 78.11 |  |  |
| 7 | Боядисване с латекс двукратно | м.2 | 78.11 |  |  |
| 8 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 24.75 |  |  |
|  | коридор-умивалня |  |  |  |  |
| 1 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 5.70 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат | бр | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на сифон за мивка | бр | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м -входна плътна, с комарник | бр | 1 |  |  |
| 6 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор на врата към миачно | м3 | 0.45 |  |  |
| 7 | Вътрешна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 3.60 |  |  |
| 8 | Изкърпване на мазилка по стени , включително и около дограма (врата ) | м2 | 4.88 |  |  |
| 9 | Шпакловка с готова смес на стени и таван | м.2 | 13.36 |  |  |
| 10 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 13.36 |  |  |
| 11 | Боядисване с латекс двукратно | м.2 | 13.36 |  |  |
| 12 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 5.52 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на огледало | бр | 2 |  |  |
|  | миачно |  |  |  |  |
| 1 | Разваляне на тухлена зидария на варов разтвор ( за отвор към кухнята) | м2 | 0.245 |  |  |
| 2 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 22.20 |  |  |
| 3 | Изкърпване на мазилка по стени | м2 | 18.66 |  |  |
| 4 | Варосване на стени и таван | м.2 | 18.66 |  |  |
| 5 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 7.56 |  |  |
| 6 | Изработка и монтаж на мивка от "Алпака" с размери: корито - 0,60/0,50 с h -0,25 с работен плот на двете корита с размери 2,20/0,60 | бр | 2 |  |  |
| 7 | Изработка и монтаж на мивка от "Алпака" с размери: корито - 0,70/0,50 с h -0,25 с работен плот с размери 1,70/0,70 | бр | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр | 2 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж кран канелка за мивка | бр | 2 |  |  |
|  | помещения за раздаване на храна |  |  |  |  |
| 1 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор (шибър -2 бр.) | м3 | 0.20 |  |  |
| 2 | Вътрешна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 1.58 |  |  |
| 3 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 24.00 |  |  |
| 4 | Варосване на стени и таван | м.2 | 20.99 |  |  |
| 5 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 8.99 |  |  |
|  | кухня |  |  |  |  |
| 1 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 47.60 |  |  |
| 2 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. на лети мивки | м2 | 26.40 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж кран канелка за мивка | бр | 1 |  |  |
| 5 | Варосване на стени и таван | м.2 | 58.90 |  |  |
| 6 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 35.10 |  |  |
| 7 | Възтановяване на мозайка по под | м2 | 2.36 |  |  |
| 8 | Изкърпване на мазилка по таван | м2 | 10.53 |  |  |
| 9 | Шпакловка с готова смес на таван | м.2 | 10.53 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1.45/1.35 м, с еднатрета отворяемост - двустранно с комарник , с външна подпрозоречна дъска | бр | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 0,85/1.35 м, с едно отваряемо крило-отгоре с комарник , с външна подпрозоречна дъска | бр | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1.20/0.77 м, с 50% отворяемост с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр | 4 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна | бр | 1 |  |  |
| 14 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор (част от прозорец) | м3 | 0.10 |  |  |
| 15 | Гладка вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 0.78 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на вентилатор 960 оборота, 220-380 V, 3 kW | бр | 1 |  |  |
| 17 | Демонтаж на метален комин с размери 0,27/0,37 и h-2,07 | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на термоизолационни полиуретанови панели за обшивка на стени и таван на хладилна камера | м2 | 17.02 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на термоизолирана врата с размери 85/185 на хладилна камера | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Варосване на стени и таван на склад | м2 | 28.82 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 0,60/0,40 м, отворяем с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 5 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 0.90/2.00 м - плътна склад яйца и склад сух | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна входна | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. в коридор и към хладилна камера и склад яйца | м2 | 43.48 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1.20/0.77 м, с 50% отворяемост с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Машинно търкане на мозайка-под складове, коридори | м2 | 12 |  |  |
| 27 | Очукване на вароциментова външна мазилка по фасади | м2 | 54 |  |  |
| 28 | Заздравяваща мазилка фасада | м2 | 54 |  |  |
| 29 | Изкърпване на мазилка около врати и прозорци | м | 56 |  |  |
| 30 | Възстановяване на комин - тухлена зидария, подмазване и шапки | бр. | 3 |  |  |
| 31 | Направа на шапка за комин (над аспиратор) | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Боядисване на фасади с фасаген двукратно | м2 | 102 |  |  |
| 33 | Възстановяване на цокъл - мита бучарда | м2 | 6.14 |  |  |
| 34 | Възстановяване на нови стъпала | бр. | 2 |  |  |
| 35 | Ремонт на площадка | м2 | 2.72 |  |  |
| 36 | Бетонна подова настилка армирана 15 см. | м2 | 12.71 |  |  |
| 37 | Демонтаж луминисцентни осветителни тела по таван | бр. | 10 |  |  |
| 38 | Демонтаж въздушни пускатели | бр | 8 |  |  |
| 39 | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 15 |  |  |
| 40 | Демонтаж плафони и противовлажни осветителни тела | бр. | 11 |  |  |
| 41 | Демонтаж ТАП | бр. | 1 |  |  |
| 42 | Демонтаж ел. табло „Метеор” | бр. | 1 |  |  |
| 43 | Демонтаж открити кабели на скоби | м | 50 |  |  |
| 44 | Полагане кабели на скоби | м | 20 |  |  |
| 45 | Лампен и контактен излаз с ПВВМ скрито | бр. | 6 |  |  |
| 46 | Контактен излаз с кабел СВТ на скоби открито | бр. | 1 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж ЛОТ /4х18 W/ открити ІР21 | бр | 6 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж ЛОТ /2х36 W/ открити ІР65 | бр | 10 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж фасаден осветител | бр. | 2 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж противовлажен аплик | бр. | 4 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж ключ обикновен скрит | бр | 5 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж ключ сериен открит | бр. | 2 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж ел. ключ обикновен открит | бр. | 7 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж контакт единичен противовлажен ШУКО | бр. | 1 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж контакт ШУКО скрит | бр. | 3 |  |  |
| 56 | Доставка ПВ-32А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр | 2 |  |  |
| 57 | Доставка ПВ-25А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр. | 3 |  |  |
| 58 | Доставка ПВ-10А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр. | 3 |  |  |
| 59 | Монтаж пускатели | бр | 8 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж ТАП-5 открито | бр. | 1 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител Е61N1Р 63А | бр. | 1 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител Е61N1Р 10А | бр. | 1 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител Е61N1Р 25А | бр. | 4 |  |  |
| 64 | Полагане кабел в тръба в подова замазка | м | 10 |  |  |
| 65 | Направа улей ръчно в тухлена стена | м | 20 |  |  |
| 66 | Ремонт и профилактика ел. табло кухненско | бр. | 1 |  |  |
| 67 | Пренасяне и извозване на строителни отпадъци | м3 | 4 |  |  |

Приложение № 2

## АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ

на участника в обществена  поръчка с предмет  “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”

1. Фирма ...............................................................................................................

........................................................., ЕИК / БУЛСТАТ …..................................

2. Седалище: гр. ......................, област......................., община........................, ж.к. .................................., улица ........................................................., №…….,

Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................

3. Адрес за кореспонденция: гр. ..........................., област..............................., община........................, ж.к. .................................., улица................................... ................................., №…….,

Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................

4. Представляван от:..................................................................., в качеството си на ..........................................., ЕГН:.................................. л.к......................., издадена на ........................, от МВР ..................

5.Обслужваща банка:..........................................................................................,

IBAN: ..................................................................., BIC: .....................................,

Титуляр на сметката: ..........................................................................................

_______________                                       ___________________

(дата)                                                        (подпис, печат)

Приложение №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5

от Закона за обществените поръчки

От …………………………………………………………….., в качеството си на ………………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. По чл.47, ал.1 от ЗОП:

1.1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а)	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б)	подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;

в)	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)	престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д)	престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2. По чл.47, ал.2, т. 2а от ЗОП – Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

3. По чл.47, ал.5 от ЗОП:

3.1. по т. 1 – Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.2. по т. 2 – Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.

Декларатор: _________________

____________________

(дата на деклариране)                                                          	(подпис, печат)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

_______________                                 Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                  	        (подпис, печат)

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………….., в качеството си на …………………………………на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”

ДЕКЛАРИРАМ

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка.

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог каквато и да е информация относно поръчката.

4. Запознат съм и приемам клаузите на приложения проект на договор.

________________                            Декларатор: _________________

(дата на деклариране)                                                          (подпис, печат)

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за наличие на квалифициран персонал и оборудване необходими за изпълнение на посочените в количествената сметка ремонтни дейности на обществена поръчка “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонт на покрив и мълниезащитна инсталация на склад за АБТИ и ЗИП във в.ф. 32890 - Бургас ”,

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Разполагам с квалифициран персонал за изпълнение на обществената поръчка, съгласно вида и обема на работите съобразно представената количествена сметка.

2. Разполагам с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка, както следва.

| № по ред | Марка, вид на машината, производителност, година на производство, състояние | Собствена (наета) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Забележка: При липса на собствена, наличие на необходимата техника се доказва с представяне на договор за наемане на такава.

______________                                      Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                         		(подпис, печат)

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”,

Декларирам, че:

- При изпълнението на обществена поръчка на обект “ Ремонт на покрив и мълниезащитна инсталация на склад за АБТИ и ЗИП във в.ф. 32890 - Бургас” подизпълнител/и ще бъдат използвани следните подизпълнители:

- ………………...........................,

- …………………………………,

- ………………………………….

- Същите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ……………….% от общата стойност на поръчката.

- вида на работите, които ще извършват:

- ___________________________________________________;

- ___________________________________________________;

- ___________________________________________________;

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

______________                                      Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                         		(подпис, печат)

Приложение № 8

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за влаганите материали и продукти

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Материали и изделия, които ще се влагат при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) /обн., ДВ, бр. 86 от 01.10.1999 г./  и Наредбата за съществените изисквания  към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), приета с ПМС № 325/06.12.2006 г. /обн., ДВ бр. 106 от 27.12.2006 г./. Съответствието мога да удостоверя по реда на същата Наредба.

2. Гаранционният срок на вложените материали няма да е по-кратък от предлагания от производителя.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

______________                                      Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                         		(подпис, печат)

Приложение № 9

Техническо предложение

на

___________________________________________________________

относно: Изпълнение на обществена поръчка за строително - ремонтни работи  на обект “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”

- Срокът за изпълнение на оферираните видове СРР е ______ /____________________________________________/ ____________ дни.

Срокът за изпълнение на СРР започва от датата на подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ.

- Срок на валидност на офертата е ______ /_________/ календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертата.

- Гаранционните срокове на строително – ремонтните работи:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - _______години;

- за всички видове строителни, ремонтни и довършителни работи -_______години;

- За гаранционнни срокове на всички изпълнени видове СРР, неупоменати в договора,  важат минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

- Единичните цени на видовете СРР по дадени от Възложителя количества са посочени в ценовото предложение /Приложение №1/, в плика “Ценово предложение”.

- При изпълнение на СРР ще използвам материали и изделия, които да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).

- Мерки за осигуряване на безопасни условия на труд.

______________                                   УПРАВИТЕЛ: ___________________

(дата)                                                         			(подпис, печат)

Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обект “ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна”

| № | Видове строително-монтажни работи | мярка | количество | Единична цена с ДДС (лв.) | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | столова голяма |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж на преградна стена от гипсокартон с размери 7,42/3,00 | м2 | 20.26 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна ( към преградната стена) | бр | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 2.10/1.45 м, с едно отваряемо крило с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр | 4 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна | бр | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ шибър с размер 0,67/0.54 м с плот 0,67/0.40, отваряем нагоре с плъзгане | бр | 2 |  |  |
| 6 | Изкърпване на мазилка по стени , включително и около дограма (врати и прозорци) | м | 59.62 |  |  |
| 7 | Шпакловка с готова смес на стени | м.2 | 59.62 |  |  |
| 8 | Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени | м2 | 139.11 |  |  |
| 9 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 198.74 |  |  |
| 10 | Боядисване с латекс двукратно | м.2 | 198.74 |  |  |
| 11 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 60.10 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на климатична инвенторна система -24000 BTU | бр | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на климатична инвенторна система -12000 BTU | бр | 1 |  |  |
|  | помещение за съхранение на имущество |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 2.10/1.45 м, с едно отваряемо крило с комарник и външна подпрозоречна дъска | бр | 2 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна | бр | 1 |  |  |
| 3 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор (шибър -2 бр.) | м3 | 0.20 |  |  |
| 4 | Изкърпване на мазилка по стени , включително и около дограма (врати и прозорци) | м | 55.11 |  |  |
| 5 | Шпакловка с готова смес на стени и таван | м.2 | 78.11 |  |  |
| 6 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 78.11 |  |  |
| 7 | Боядисване с латекс двукратно | м.2 | 78.11 |  |  |
| 8 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 24.75 |  |  |
|  | коридор-умивалня |  |  |  |  |
| 1 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 5.70 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат | бр | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на сифон за мивка | бр | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м -входна плътна, с комарник | бр | 1 |  |  |
| 6 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор на врата към миачно | м3 | 0.45 |  |  |
| 7 | Вътрешна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 3.60 |  |  |
| 8 | Изкърпване на мазилка по стени , включително и около дограма (врата ) | м2 | 4.88 |  |  |
| 9 | Шпакловка с готова смес на стени и таван | м.2 | 13.36 |  |  |
| 10 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 13.36 |  |  |
| 11 | Боядисване с латекс двукратно | м.2 | 13.36 |  |  |
| 12 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 5.52 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на огледало | бр | 2 |  |  |
|  | миачно |  |  |  |  |
| 1 | Разваляне на тухлена зидария на варов разтвор ( за отвор към кухнята) | м2 | 0.245 |  |  |
| 2 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 22.20 |  |  |
| 3 | Изкърпване на мазилка по стени | м2 | 18.66 |  |  |
| 4 | Варосване на стени и таван | м.2 | 18.66 |  |  |
| 5 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 7.56 |  |  |
| 6 | Изработка и монтаж на мивка от "Алпака" с размери: корито - 0,60/0,50 с h -0,25 с работен плот на двете корита с размери 2,20/0,60 | бр | 2 |  |  |
| 7 | Изработка и монтаж на мивка от "Алпака" с размери: корито - 0,70/0,50 с h -0,25 с работен плот с размери 1,70/0,70 | бр | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр | 2 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж кран канелка за мивка | бр | 2 |  |  |
|  | помещения за раздаване на храна |  |  |  |  |
| 1 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор (шибър -2 бр.) | м3 | 0.20 |  |  |
| 2 | Вътрешна гладка вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 1.58 |  |  |
| 3 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 24.00 |  |  |
| 4 | Варосване на стени и таван | м.2 | 20.99 |  |  |
| 5 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 8.99 |  |  |
|  | кухня |  |  |  |  |
| 1 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. | м2 | 47.60 |  |  |
| 2 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. на лети мивки | м2 | 26.40 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж кран канелка за мивка | бр | 1 |  |  |
| 5 | Варосване на стени и таван | м.2 | 58.90 |  |  |
| 6 | Машинно търкане на мозайка-под | м2 | 35.10 |  |  |
| 7 | Възтановяване на мозайка по под | м2 | 2.36 |  |  |
| 8 | Изкърпване на мазилка по таван | м2 | 10.53 |  |  |
| 9 | Шпакловка с готова смес на таван | м.2 | 10.53 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1.45/1.35 м, с еднатрета отворяемост - двустранно с комарник , с външна подпрозоречна дъска | бр | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 0,85/1.35 м, с едно отваряемо крило-отгоре с комарник , с външна подпрозоречна дъска | бр | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1.20/0.77 м, с 50% отворяемост с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр | 4 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна | бр | 1 |  |  |
| 14 | Тухлена зидария (25/25/12) на вароциментов разтвор - затваряне на отвор (част от прозорец) | м3 | 0.10 |  |  |
| 15 | Гладка вароциментова мазилка по тухлени стени | м2 | 0.78 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на вентилатор 960 оборота, 220-380 V, 3 kW | бр | 1 |  |  |
| 17 | Демонтаж на метален комин с размери 0,27/0,37 и h-2,07 | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на термоизолационни полиуретанови панели за обшивка на стени и таван на хладилна камера | м2 | 17.02 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на термоизолирана врата с размери 85/185 на хладилна камера | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Варосване на стени и таван на склад | м2 | 28.82 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 0,60/0,40 м, отворяем с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 5 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 0.90/2.00 м - плътна склад яйца и склад сух | бр. | 2 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м - плътна входна | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. в коридор и към хладилна камера и склад яйца | м2 | 43.48 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 1.20/0.77 м, с 50% отворяемост с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Машинно търкане на мозайка-под складове, коридори | м2 | 12 |  |  |
| 27 | Очукване на вароциментова външна мазилка по фасади | м2 | 54 |  |  |
| 28 | Заздравяваща мазилка фасада | м2 | 54 |  |  |
| 29 | Изкърпване на мазилка около врати и прозорци | м | 56 |  |  |
| 30 | Възстановяване на комин - тухлена зидария, подмазване и шапки | бр. | 3 |  |  |
| 31 | Направа на шапка за комин (над аспиратор) | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Боядисване на фасади с фасаген двукратно | м2 | 102 |  |  |
| 33 | Възстановяване на цокъл - мита бучарда | м2 | 6.14 |  |  |
| 34 | Възстановяване на нови стъпала | бр. | 2 |  |  |
| 35 | Ремонт на площадка | м2 | 2.72 |  |  |
| 36 | Бетонна подова настилка армирана 15 см. | м2 | 12.71 |  |  |
| 37 | Демонтаж луминисцентни осветителни тела по таван | бр. | 10 |  |  |
| 38 | Демонтаж въздушни пускатели | бр | 8 |  |  |
| 39 | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 15 |  |  |
| 40 | Демонтаж плафони и противовлажни осветителни тела | бр. | 11 |  |  |
| 41 | Демонтаж ТАП | бр. | 1 |  |  |
| 42 | Демонтаж ел. табло „Метеор” | бр. | 1 |  |  |
| 43 | Демонтаж открити кабели на скоби | м | 50 |  |  |
| 44 | Полагане кабели на скоби | м | 20 |  |  |
| 45 | Лампен и контактен излаз с ПВВМ скрито | бр. | 6 |  |  |
| 46 | Контактен излаз с кабел СВТ на скоби открито | бр. | 1 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж ЛОТ /4х18 W/ открити ІР21 | бр | 6 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж ЛОТ /2х36 W/ открити ІР65 | бр | 10 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж фасаден осветител | бр. | 2 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж противовлажен аплик | бр. | 4 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж ключ обикновен скрит | бр | 5 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж ключ сериен открит | бр. | 2 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж ел. ключ обикновен открит | бр. | 7 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж контакт единичен противовлажен ШУКО | бр. | 1 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж контакт ШУКО скрит | бр. | 3 |  |  |
| 56 | Доставка ПВ-32А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр | 2 |  |  |
| 57 | Доставка ПВ-25А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр. | 3 |  |  |
| 58 | Доставка ПВ-10А 230/400V /LT5Dxx/ IP44 | бр. | 3 |  |  |
| 59 | Монтаж пускатели | бр | 8 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж ТАП-5 открито | бр. | 1 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител Е61N1Р 63А | бр. | 1 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител Е61N1Р 10А | бр. | 1 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител Е61N1Р 25А | бр. | 4 |  |  |
| 64 | Полагане кабел в тръба в подова замазка | м | 10 |  |  |
| 65 | Направа улей ръчно в тухлена стена | м | 20 |  |  |
| 66 | Ремонт и профилактика ел. табло кухненско | бр. | 1 |  |  |
| 67 | Пренасяне и извозване на строителни отпадъци | м3 | 4 |  |  |
| ВСИЧКО с ДДС (лв.) |  |  |  |  |  |

______________                                      УПРАВИТЕЛ:__________________

(дата)                                                          				(подпис, печат)

Приложение № 11

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р

№___________/ ___. ____.2013 г.

за изпълнение на обществена поръчка

„ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна ”

Днес, ___.___. 2013 г. в гр. Варна между:

Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, ул. “Преслав” № 16, представлявано от контраадмирал Румен Георгиев Николов – командир на Военноморските сили и полковник Драгомир Иванов Димитров – началник на сектор “Финанси” в Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

„.............................” , със седалище гр. ……….., област ………, община .................., .......................  и адрес на управление гр. ……………., област ………………., община ..................., ………………… ЕИК _______________, представляван от _____________________________________, управител, ЕГН __________________, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор.

Страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) за изпълнение на обществена поръчка „ Ремонт на кухненски блок  във в.ф. 54830 - Варна ” в съответствие с дейностите посочени в Количественo-стойностната сметка (Приложение №1).

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява безвъзмездно функциите на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на РСМР.

- СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  - Срокът на изпълнение на РСМР по т. 1 е 15 (петнадесет) работни  дни от датата на откриване на строителната площадка.

  - Изпълнението на строителството може да се спира с Акт обр.10 от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при:

    - Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с протокол между участниците в строителството;

    - Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства съгласно т. 8 на настоящия договор (природни бедствия, война, граждански размирици и др.);

    - Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната площадка за извършване на РСМР, установена с протокол между участниците в строителството.

  - При спиране на РСМР  по реда нa условията на т. 2.2, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.

  - Място на ремонта – военно формирование 54830 - Варна.

- ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по фактически разходи, цената на извършените РСМР по т. 1, но не повече от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ……………. лв. с ДДС (…………………………………………………..) съгласно приложената Количествено-стойностна сметка (Приложение №1).

  - В цената по т. 3.1. са включени:

    - Стойността материалните средства;

    - Разходите за транспортиране на материалните средства до в.ф. 54830–Варна;

    - Разходи за труд за извършване на посочените в Приложение № 1 РСМР;

    - Други разходи и свързани с изпълнение на посочената в т. 1 дейност.

  - Плащането ще се извърши от финансова служба на в.ф. 34410– Варна по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка „…………………………” , IBAN ……………………., BIC ..................... в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните документи.

    - Надлежно оформена фактура, подписана от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ЗАЯВИТЕЛЯ, придружена от подробни количествено-стойностни сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.;

    - Приемо-предавателен протокол, Протокол за вложени материали и Акт за извършени скрити РСМР, подписани от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ЗАЯВИТЕЛЯ;

    - Констативен протокол подписан от комисия от в.ф. 54830, че видовете РСМР са изпълнени съгласно договора.

  - Фактурата да бъде издадена на името на  военно формирование 34410 - Варна, БУЛСТАТ 1290101960088, ИН по ДДС BG129010196, МОЛ  Румен Николов.

3.5. Възможно е междинно заплащане след извършено актуване и издадена фактура на база на реално завършен етап от дейността.

  - Ремонтните строително-монтажни работи, изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила, не се изплащат от Възложителя.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

  - Да осигури достъп на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно утвърден от командира на ВМС списък до района на РСМР във в.ф. 54830–Варна за изпълнение на дейностите по настоящия договор.

  - Да определи лицата, които ще осъществяват контрол на количеството и цените на РСМР, ще проверяват и подписват актове и количествено - стойностните сметки и ще заверяват Сметка 22.

  - Да заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки РСМР и други разходи, като в 30 (тридесет) дневен срок след заверката на Сметка 22, преведе дължимата сума по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  - Да изисква некачествено изпълнените РСМР да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително–монтажните работи и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя.

  - При невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на строежа, да подпише Акт образец 10 за спиране на строителство.

  - При виновно неизпълнение на договорирания в т. 2 срок,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.

  - Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по реда и условията на т. 3 от настоящия договор;

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

  - Да извърши в срока по т. 2.1 на настоящия договор възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РСМР по Приложение № 1 при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи и изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

  - Да влага строителни продукти, които са с  качество не по-ниско от I-во по БДС. Същите да са с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат/декларация/ за съответствие на български език.

  - Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при посочените в т. 3 условия и срок.

  - Да осигури материалите и строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на РСМР отговарящи на техническите спецификации, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

  - Да представя в срок всички  документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените РСМР и приемането на обекта.

  - Да изпълнява нарежданията на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по т. 4.2. След приключване на РСМР и преди организиране проверката за извършените работи, строителната площадка да бъде изчистена и околното пространство възстановено.

  - Да отстранява, в рамките на гаранционния срок, за своя сметка в 7 /седем/ дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него РСМР.

  - Да не изпълнява каквито и да е разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение промени в  някои от позициите.

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.

  - Да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на РСМР през целия период на изпълнението на обекта.

  - Да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него РСМР,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да ги отремонтира за своя сметка.

  - Да участва със свои представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба.

- ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  - Гаранционни  срокове:

    - за хидро-, топло- и звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години;

    - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 (пет) години;

    - За всички изпълнени РСМР неупоменати в т. 6.1.1 и 6.1.2 важат минималните гаранционни срокове определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. на МРБР.

  - Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемо - предавателния протокол за обекта.

- МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

  - При изпълнение на договора страните се договориха да се спазват следните мерки за сигурност:

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпраща само лица фигуриращи в утвърден от командира на ВМС „Списък на лицата от фирма „.........................................” – гр. ………….., (Приложение №2), които ще посещават в.ф. 54830–Варна за извършване на дейности, свързани с изпълнението на настоящия договор;

    - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез командира на в.ф. 54830– Варна, ще осъществява контрол върху движението на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в района на в.ф. 54830–Варна;

    - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва пропускателния режим и изпълнение на разпорежданията на лицето по т. 7.1.2 относно режима на движение в района на в.ф. 54830–Варна.

  - В случай на нарушения от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на режима на движения в района на в.ф.54830–Варна, командира на в.ф. 54830 има право да прекрати временно РСМР за което да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  - Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод на изпълнението на този договор.

- НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР)

  - Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се дължи на непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, война, военно или друго извънредно положение.

  - В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната по договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ дни от настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като изпрати необходимите доказателства.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  - След изпълнение на условията на настоящия договор.

  - При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по независещи от него форс-мажорни обстоятелства по реда на раздел 8 на настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за невъзможността за доставка на част или всички материални средства,  с подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един за Възложителя и за Изпълнителя.

  - При констатация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи предаването на обекта с повече от 45 дни или няма да извърши РСМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни.

  - Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на обекта РСМР.

- НЕУСТОЙКИ

  - При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на което е нарушен срока по т. 2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.01 % от стойността на договорираните видове РСМР без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %.

  - Плащането на неустойката не освобождава страната от реално изпълнение на задълженията по договора.

  - При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи неустойка в размер на 0.01 % на ден върху неиздължената сума без ДДС, но не повече от 10 % .

  - При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 %  от общата стойност на договора по т.3.1.

10.5. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на обстоятелства по т. 9.2 за прекратяване изпълнението на настоящия договор.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  - Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

  - Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор.

  - Приложенията към договора са неразделна част от него и позоваването на договора включва и позоваване на тях.

  - В случай на противоречие или несъответствие между клауза на договора и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред текста на приложението.

  - Възникналите спорове по приложението и тълкуването на настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между страните, а в случай на несъгласие, спорът ще бъде отнасян към компетентния граждански съд.

  - Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни.

  - За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

  - Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва в писмена форма на следните адреси.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ: