Приложение №1

към условия за участие

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на обществена поръчка „Ремонт на покрив, помещения и инсталации в сграда № 12 и сграда № 7 на в.ф. 28430-Варна”

| № по ред | Видове работи | мярка | коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарни възли и умивалник |  |  |
| 1 | Демонтиране на чугунени открити, вертикални тръби ф 110 и каменинови разклонители при стара канализация | м | 48.00 |
| 2 | Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 с фасонни части за канализация в сграда | м | 48.00 |
| 3 | Изпробване на вертикална канализация в сгради | м | 48.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 | м | 13.60 |
| 5 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода | м | 30.00 |
| 6 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода | м | 15.00 |
| 7 | Демонтаж на врата с каса 70/200 | бр. | 16 |
| 8 | Демонтаж на прозорци | бр. | 9 |
| 9 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 146.15 |
| 10 | Демонтаж клозетно клекало | бр. | 4 |
| 11 | Демонтаж тоалетна мивка | бр. | 6 |
| 12 | Демонтаж смесителна батерия | бр. | 6 |
| 13 | Демонтаж душ батерия | бр. | 2 |
| 14 | Фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. с h=1.8 | м2 | 187.87 |
| 15 | Настилка от теракотни плочи 30/30 на лепило при ремонти | м2 | 51.55 |
| 16 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти (WC и умивални) | м2 | 167.78 |
| 17 | Доставка и монтаж на моноблок (тоалетна чиния, тоалетна дъска и казанче) | бр. | 3 |
| 18 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 11 |
| 19 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка | бр. | 11 |
| 20 | Доставка и монтаж душ батерия | бр. | 3 |
| 21 | Доставка и монтаж на писоар с фотоклетка | бр. | 2 |
| 22 | Доставка и монтаж на тоалетно клекало с PVC казанче | бр. | 2 |
| 23 | Доставка и монтаж на PVC остъклена рамка с размер 1,15/0,85 | бр. | 12 |
| 24 | Тухлена зидария 1/2 тухла на вароциментов разтвор | м2 | 14.89 |
| 25 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 80 л.- хоризонтален | бр. | 3 |
| 26 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 120 л. - вертикален | бр. | 1 |
| 27 | Доставка и монтаж на врати от РVС 70/200 | бр. | 12 |
| 28 | Доставка и монтаж на врати от РVС 100/200 | бр. | 5 |
| 29 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 0,70/1.10 м, с едно отваряемо крило, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 6 |
| 30 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 0,70/1.40 м, с едно отваряемо крило, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 3 |
| 31 | Демонтаж плафони и противовлажни осветителни тела | бр. | 22 |
| 32 | Доставка и монтаж противовлажен аплик | бр. | 12 |
| 33 | Доставка и монтаж на ЛОТ /2x36/ I P 54 | бр. | 13 |
| 34 | Доставка и монтаж бойлерно ел. табло | бр. | 4 |
| 35 | Излаз за бойлер с кабелоподобен проводник | бр. | 2 |
|  | Помещение на РКИ |  |  |
| 36 | Тухлена зидария 1/2 тухла на вароциментов разтвор | м2 | 36.00 |
| 37 | Вътрешни варови мазилки по стени и тавани | м.2 | 69.00 |
| 38 | Шпакловка с готова смес | м2 | 100.00 |
| 39 | Изстъргване на блажна боя по стени | м2 | 21.00 |
| 40 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 200.00 |
| 41 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти по стени и тавани | м2 | 200.00 |
| 42 | Демонтаж на прозорци | бр. | 2 |
| 43 | Доставка и монтаж на врати от РVС 100/200 | бр. | 3 |
| 44 | Доставка и монтаж на PVC прозорец с профил- 4 камерен, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм.- с размери 3,50/1,70 м. с две двустранно отваряеми крила - 0,75/1,10 с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 2 |
| 45 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило при ремонти | м.2 | 67.00 |
|  | Помещение на Финансова служба |  |  |
| 46 | Тухлена зидария 1/2 тухла на вароциментов разтвор | м2 | 36.00 |
| 47 | Вътрешни варови мазилки по стени и тавани | м.2 | 69.00 |
| 48 | Шпакловка с готова смес | м2 | 100.00 |
| 49 | Изстъргване на блажна боя по стени | м2 | 21.00 |
| 50 | Грундиране с готов грунд | м.2 | 200.00 |
| 51 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти по стени и тавани | м2 | 200.00 |
| 52 | Демонтаж на прозорци | бр. | 2 |
| 53 | Доставка и монтаж на врати от РVС 100/200 | бр. | 3 |
| 54 | Доставка и монтаж на PVC прозорец с профил- 4 камерен, стъклопакет с d=24 мм., бяло стъкло 4мм.- с размери 3,50/1,70 м. с две двустранно отваряеми крила - 0,75/1,10 с комарник, с външна подпрозоречна дъска | бр. | 2 |
| 55 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило при ремонти | м.2 | 67.00 |
| 56 | Доставка и монтаж ЛОТ /4х18 W/ открити | бр. | 13 |
| 57 | Доставка и монтаж ключ сериен скрит | бр. | 6 |
| 58 | Доставка и полагане на кабел ПВВМ 3х1,5мм под мазилка по тухлена стена | м | 30.00 |