Приложение № 1

Към рег. №______/___.___.2013 г.

| Количествена сметка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за обект |  |  |  |
| „Възстановяване на площадка за въртолетообслужваща техника във в.ф. 36940-Варна” |  |  |  |
| № по ред | Видове строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество |
| 1. | Уплътняване на пясъчна основа на пластове - Валяк вибрационен самоходен 6 - 8 т. | Мaшино смяна | 5,00 |
| 2. | Доставка и полагане на каменно брашно - фракция 0 - 5 мм | т | 90,00 |
| 3. | Полагане на арматурна мрежа от арматурно желязо N 8, ст. А3 заварена прeз 20 см. | кг | 2250,00 |
| 4. | Полагане на армиран бетон B 30 на плочи 4/6 м. с деб. 10 см.( с летви) | м³ | 92,00 |
| 5. | Запълване фуги 20 мм. с битум | м | 324,00 |