Приложение № 10

Към рег. №______/___.___.2013 г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обект „Възстановяване на площадка за въртолетообслужваща техника във в.ф. 36940-Варна”

| № | Видове строително-монтажни работи | мярка | количество | Единична цена с ДДС (лв.) | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уплътняване на пясъчна основа на пластове - Валяк вибрационен самоходен 6 - 8 т. | Мaшино смяна | 5,00 |  |  |
| 2. | Доставка и полагане на каменно брашно - фракция 0 - 5 мм | т | 90,00 |  |  |
| 3. | Полагане на арматурна мрежа от арматурно желязо N 8, ст. А3 заварена прeз 20 см. | кг | 2250,00 |  |  |
| 4. | Полагане на армиран бетон B 30 на плочи 4/6 м. с деб. 10 см.( с летви) | м³ | 92,00 |  |  |
| 5. | Запълване фуги 20 мм. с битум | м | 324,00 |  |  |
| ВСИЧКО с ДДС (лв.) |  |  |  |  |  |

______________                                      УПРАВИТЕЛ:__________________

(дата)                                                          				(подпис, печат)