Приложение № 2

Към рег. №______/___.___.2013 г.

- КОЛИЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

| № по ред | артикули | предназначение и изисквания | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влагозащитена IR камера | 700TVL - широкообхватен обектив 2.8-12mm, Ф5:72pcs IR осветители за нощно наблюдение до 10м., интелигентно IR управление, HLC (high light compensation), motion detection, скрито водене на кабела през стойката, влагозащитена IP 66.Захранващо напрежение 12V DC. | 11бр. |
|  | Моторизирана купулна управляема видиокамера - PTZ | Резолюция: 580 TV линии; Увеличение (27Х оптично/ 10Х цифрово) Светлочувствителност: 0.0005 Lux; 1/4’’ Sony ExViewHAD цветен CCD сензор; Функция Digital Slow Shutter (DSS) за подобряване на светлочувствителността; Максимална скорост на въртене: до 360°/sec; Автоматична бленда; Функция Ден/Нощ с вграден инфрачервен филтър (ICR); Вградено отопление и вентилация; Степен на защита IP66; Захранване: 24 V, AC | 1бр. |
|  | Домофон с камера | Чернобял 4 инчов дисплей; Захранване 220V; Чернобяла камера 1/4’’, 125/93/32мм. | 3бр. |
|  | Едноканален активен видео трансмитер | ТТА 111 VТ – 2 | 3бр. |
|  | Захранващ стабилизиран адаптер за камери за видеонаблюдение | Входно напрежение 230V AC; Изходно напрежение 12V DC; 5A - Тестван в реални услови за работа с видеорекордери и PC базирани системи с кепчър платки. Индикация за наличие на изходящо напрежение. | 10бр. |
|  | Непрекъсваемо захранване UPS | Автономия на батерията- до 26 минути Мощност (VA) -1000 VA; Мощност (Watts) -600 W ; Защита от свръхнапрежение; Други характеристики: Изходи IEC 320 C13 x 2 и Шуко x 2; Защита от късо съединение. | 2бр. |
|  | Акумулаторна батерия МS 7-12 | Напрежение: 12V Капацитет:7Ah Съпротивление: 25mΩ(напълно зареден) -25℃ | 2бр. |
|  | 8 канален професионален видеорекордер | Запис в реално време Методи на запис: Непре-къснат, в определени часови интервали, при движение, при алармено събитие; Компресия: H.264 ; Управление: IR дистанцио-нно, мишка, преден панел Мрежа: Отдалечено наблюдение; Поддръжка на SATA диск по 500GB; | 1бр. |
|  | Хард диск 500 Gb | SATA - 500GB | 1бр |
|  | Switch | 8 - портов | 1бр. |
|  | Switch | 16 - портов | 1бр. |
|  | Видео балун | комплект | 8бр |