Приложение № 2

Към рег. №______/___.___.2013 г.

- КОЛИЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

| № по ред | артикули | предназначение и изисквания | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Влагозащитена IR камера | 700TVL - широкообхватен обектив 2.8-12mm; Ф5:72pcs IR осветители за нощно наблюдение до 10м.; Интелигентно IR управление, HLC (high light compensation), motion detection; скрито водене на кабела през стойката; влагозащитена IP 66; Захранващо напрежение 12V DC. | 16 бр. |
|  | Захранващ стабилизиран адаптер за камери за видеонаблюдение | Входно напрежение 230V AC; Изходно напрежение 12V DC; 3A | 2 бр. |
|  | Непрекъсваемо захранване UPS | Изходна мощност (VA) -2000 VA; Ефективна мощност (Watts) -1200 W; Автономия на батерията- до 20 минути; Защита от свръхнапрежение; Други характеристики: Изходи IEC 320 C13 x 2 и Шуко x 2 миниум; Защита от късо съединение. | 2бр. |
|  | 8 канален професионален видеорекордер DVR | 8 BNC видео входа; Запис в реално време; Методи на запис: Непре-къснат, в определени часови интервали, при движение, при алармено събитие; Компресия: H.264 ; Управление: IR дистанционно, мишка, преден панел; Отдалечено наблюдение и конфигуриране в реално време, преглед на записите и сваляне на записи; USB интерфейс VGA изход; HDD SATA по 1 ТВ; | 2 бр. |
|  | Хард диск 1 ТB | Скорост навъртене -7200 rpm; Интерфейс – SATA; Капацитет 1000 GB; Буфер – миниум 32 МB. | 2 бр |
|  | Пасивен преобразувател (Видео балун) - комплект | Да поддържа пренос на видеосигнал по UTP/FTP кабели (усукана двойка), Cat 3,4,5,6,7; Черно- бяло изображение до 600м; Цветно изображение до 300м; Комплект 2 бр. | 16 бр |
|  | Кабел FTP cat 5e | Брой на проводници и диаметър – 4х2х0,52 mm (24AWG); Външна обвивка – PVC; PULL/BOX – 305 m, метриран. | 305 м |
|  | Кабел FTP cat 5e слънце и мразо устойчив за външно полагане | Брой на проводници и диаметър – 4х2х0,52 mm (24AWG); Външна обвивка – UL PVC; PULL/BOX – 305 m, метриран. | 915 м |
|  | Кабел SFTP cat 5e | Брой на проводници и диаметър – 4х2х0,52 mm (24AWG); Външна обвивка –PVC; Eкраниран; PULL/BOX – 305 m, метриран. | 610 м |
|  | Кабел оптичен | 4 влакна, сингъл мод, армиран. | 300 м |
|  | Адаптер за оптично влакно | SC/PC, SM, Simpex, за свързване към Pig Tail SC/PC, SM, Simpex, 0,9 mm | 20 бр |
|  | Pig tail за оптично влакно | SC/PC, SM, Simpex, 0,9 mm за свързване към Адаптер SC/PC, SM, Simpex | 20 бр |