Приложение: №1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на “ Прозорци и  врати във военни формирования от състава на ВМС”

Обособена позиция 1  - в.ф.34960

| Конфигурация | Модул/брой | Размери |
| --- | --- | --- |
|  | Брой: 6 | 3 броя комарници на отваряемите части и подпрозоречни дъски. Стъкопакет d=24 стъкло 4 сезона, петкамерен, бял усилен с размери 1,60/2,10 м с едно двустранно отваряеми крило |

Обособена позиция 2 – в.ф.28430

| Конфигурация | Модул/брой | Размери |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | Стъкопакет d=24 стъкло 4 сезона, петкамерен, бял усилен с размери 3,50/1,75 м с две двустранно отваряеми крила 0,75/1,10 м с комарници с външна подпрозоречна дъска |

Обособена позиция 3 – в.ф.34410-9

- Плътна ПВЦ врата  70/200 с пълнеж термопанел  - 4 броя

- ПВЦ преграда 70/110 с пълнеж термопанел  - 2 броя

ЗАБЕЛЕЖКА: Дограмата и обкова да бъдат придружени със сертификат за качество и декларация за съответствие.