Приложение 10

КОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подмяна на дограма на зала във военно формирование 34410-3–Варна”

| № | Видове строително-монтажни работи | мярка | Коли-чество | Единич-на цена с ДДС (лв.) | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на алуминиева витрина над 2 кв.м. | м² | 29 |  |  |
| 2 | Демонтаж на алуминиева врата с размери 100/200 | м² | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на фасадна витрина с размери 11,15/2,70- ПВЦ дограма -Клас А с метален усилител, с две отваряеми едноосни крила с комарник, остъклен с 4 мм. 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм., стъкло – енерджи- 6мм., обикн.и Ка-4мм., с вътрешни вертикални щори, по схема и размери взети на място – схема № 1 и 1а | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200 – 100% остъклена, 4 камерен стъклопакет 70 мм. бяло стъкло, държач 24 мм. в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, по схема и размери взети на място – схема № 2 | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Обръщане страници на врати и прозорци | м' | 32 |  |  |

ВСИЧКО .......................... (................ ............................................) лв. С ДДС

______________                                      УПРАВИТЕЛ:__________________

(дата)                                                          				(подпис, печат)