Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

| №от ОП | Наименование на измервателният уред | Стандарт, заводски номер, технически характеристики | брой |
| --- | --- | --- | --- |
| Обособена позиция №1: „Измервателни калибриращи уреди за контролно-измервателни лаборатории” |  |  |  |
|  | Измервател към стенд за проверка на налягане | „Калибратор WIKA CPH 6200, 0 -1” bar или еквивалент | 1 |
|  | Измервател към стенд за проверка на налягане | „Калибратор WIKA CPH 6200, 0 -10” bar или еквивалент | 1 |
|  | Измервател към стенд за проверка на налягане | „Калибратор WIKA CPH 6200, 0 -30” bar или еквивалент | 1 |
|  | Измервател към стенд за проверка на налягане | „Калибратор WIKA CPH 6200, 0 -60” bar или еквивалент | 1 |
|  | Измервател към стенд за проверка на налягане | „Калибратор WIKA CPH 6200, 0 -100” bar или еквивалент | 1 |
|  | Измервател към стенд за проверка на налягане | „Калибратор WIKA CPH 6200, 0 -250” bar или еквивалент | 1 |
| Обособена позиция №2: „Цифрови измервателни уреди за контролно-измервателни лаборатории” |  |  |  |
| 1 | Безконтактен цифров термометър | CD, подсветка, -50 -1000 градуса С, Точност на безконтактно измерване -±(1% + 1°C), С | 1 |
| 2 | Цифров мултиметър | 2x LCD 4,5 цифри.обхват за изм. На напрежение DC- 1000 v Точн. На изм. На напрежение DC ±(0,03% от измерването + 0,02% от обхвата).диап. На изм. На напрежение AC 10µ...200m/2/20/200/750v.точн. На изм. На напрежение ас ±(0,4% от измерването + 0,05% от обхвата).диап. На изм. На ток dc.0,1µ...2m/20m/200m/2/20A.точн. На изм. На ток DC ±(0,08% от измерването + 0,02% от обхвата).диап. На изм. На ток AC.0,1µ...2m/20m/200m/2/20a.точн. На изм. На ток AC ±(0,5% от измерването + 0,3% от обхвата).диап. на изм. на съпротивление.0,01...200/2k/20k/200k/2m/20 MΩ |  |
| 3 | Платформена везна -300 кг | Платформа 600/700/150 мм Одобрен тип с първоначална проверка Стрелкова с циферблат | 1 |
| 4 | Измервателни ампер клещи | Обхват за изм. на напрежение DC.0,01m...400m/4/40/400/600V Точн. на изм. на напрежение DC±(0,8% + 1 цифра) Диап. на изм. на ток АС 400А.Точност на измерване на ток АС±(2,5% + 5 цифри).Автоматична смяна на обхватите,автоматично изключване, голям дисплей LCD с подсветка,ергономична форма на корпуса позволяваща обслужване с една ръка,функция HOLD (задържане на показанията на дисплея),измерване на реална ефективна стойност True RMS,тест на диоди и непрекъснатост на верига със зумер,функция REL. | 2 |
| 5 | Цифров мултиметър | LCD; V DC:200m/2/20/200/600V; V AC:200/500V | 5 |
| Обособена позиция №3: „Механични измервателни средства със специално предназначение” |  |  |  |
| 1 | Шублер дигитален L150 0.01/ | Измерван обхват 0-150 мм,Точност 0,05 мм | 4 |
| 2 | Шублер с винт L150/ | Измерван обхват 0-150 мм,Точност 0,05 мм | 5 |
| 3 | Шублер дигитален L200 | Измерван обхват 0-200 мм Точност 0,05 мм | 3 |
| 4 | Шублер с винт L300/100/ | Измерван обхват 0-300 мм Точност 0,05 мм | 3 |
| 5 | Шублер L500х150/ | Измерван обхват 0-500 мм Точност 0,05 мм С дължина на 150 мм | 1 |
| 6 | Микрометър 0-25мм/ | Измерван обхват 0-25 мм Точност 0,01 мм | 2 |
| 7 | Микрометър 50-75мм/ | Измерван обхват 50-75 мм Точност 0,01 мм | 2 |
| 8 | Манометър рад.тип 0-600 bar G1/4/ | Удобрен тип виброустойчив | 2 |
| 9 | Магнитна стойка | За индикаторен часовник | 2 |
| 10 | Индикаторен часовник | Ф60мм 0-10 мм 0.01 мм | 2 |
| 11 | Индикаторен часовник | Ф60мм 0-30 мм 0.01 мм | 2 |
| 12 | Вътромер с индикаторен часовник | Измервателен диапазин 10-18 мм | 1 |
| 13 | Вътромер с индикаторен часовник | Измервателен диапазин 18-35 мм | 1 |
| 14 | Шублер L200 с дълги челюсти | Измерван обхват 200 мм Точност 0,01 мм Дълги челюсти | 1 |
| 15 | Шублер L200/ | Измерван обхват 200 мм Точност 0,01 мм | 1 |
| 16 | Шублер с дълбокомер L150/ | Измерван обхват 150 мм Точност 0,01 мм | 1 |
| 17 | Шублер за изм.на вътр.канали -150 | Измерван обхват 0-150 мм Точност 0,01 мм | 1 |
| 18 | Ръчен маслен тестер /помпа/ за контрол на предпазителни клапани | Налягане 700 бар Контрол предпазителни клапани | 1 |

Забележка: 1. Посочените номенклатури е възможно да имат незначителни промени в наименованията и изискуемите параметри в зависимост от прототипите /образци/ обект на търговско предлагане;

- Образците обект на доставка е необходимо да са придружени с Декларация за съответствие, сертификат за качество и калибриране  и гаранционни карти с гаранция не по-малка от 24 месеца.

Приложение №2

ДО КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на измервателни уреди”,

Административни сведения

Наименование на участника: ……………………………………………………...

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ………………………………………………………………

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Седалище:…………………………………………………………………………...

( пощенски код, населено място)

………………………………………………………………………………………

( ул./бул. №, блок №, вход, етаж)

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..

( пощенски код, населено място)

………………………………………………………………………………………

( ул./бул. №, блок №, вход, етаж)

Телефон: ……………………………………………………………………………

Факс:  ………………………………………………………………………………

E-mail адрес: ………………………………………………………………………

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес. В случай, че лицата са повече, се добавя необходимият брой полета)

1. …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2…..………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Участникът се представлява ……………………….. (заедно и/или поотделно) от следните лица:

1...................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОНТРААДМИРАЛ,

1. Заявявам, че желая да участвам в процедурата по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни уреди”, като подаваме оферта при условията, обявени в публичната покана и приети от нас.

2. Задължавам се да спазвам всички условия на възложителя, посочени в публичната покана, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларирам, че приемам условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в проекта на договор.

4. Задължавам се да не разгласявам и да не допускам разгласяването по какъвто и да е начин от персонала на представлявания от мен участник на информация по обществената поръчка.

6. При изпълнението на обществената поръчка ……………………………… (няма да ползваме или ще ползваме) следните подизпълнители:

| № | Подизпълнител, ЕИК/ЕГН | Възложени дейности | Дял от стойността на поръчката (%) |
| --- | --- | --- | --- |

Същите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата (приложени в офертата).

7. Срокът на валидността на нашата оферта е …… (…………………..……..)  календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

............................ 	......................................................................

(дата)                                                        	(подпис)

......................................................................

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/подписаната: …………...........................................................................................................,

/собствено, бащино, фамилно име/

ЕГН .........................................................., притежаващ/а лична карта № ........................................…....,

издадена на ............................................................ от МВР - гр. ………………….…................................,

/дата на издаване/					/място на издаване/

адрес: ............................................................................................................…………………...............................

/постоянен адрес/

Представляващ/а ……………...........................................................................................................................,

/наименование/

в качеството си на .............................................................................................................................................

/длъжност/

седалище ..........................................,адрес на управление…………………………..: тел./факс: ................................................., ЕИК: ...........................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

5. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност;

6. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-8 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ

От _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. ____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул. _______ с лична карта № _________, издадена на _________ от ___________, управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) _____________ (посочва се длъжността) на _______________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни уреди”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

________________

(място на деклариране)

________________                                                       Декларатор: ____________________

(дата на деклариране)                                                                                                            (подпис)

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага номера на акта и органа, който го е издал.