ПОКАНА

за участие в обществена поръчка

На основание чл. 14. ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви отправям покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва:

Условия за провеждане на обществената поръчка:

- Предмет на обществената поръчка – „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна на в.ф. 32890 - Бургас” в съответствие с Количествена сметка посочена в Приложения №1.

- Начин на изпълнение на поръчката – със сключване на договор.

- Срок за изпълнение на поръчката – до 30.11.2013г.

- Място за изпълнение на поръчката –  в. ф. 32890–Бургас.

- Изисквания към предмета на поръчката:

  - Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително-ремонтните работи да са с качество не по-ниско от I-во по БДС, да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат или декларация за съответствие, изготвени на български език;

  - Гаранционният срок за ремонтните строително-монтажни работи (РСМР) да бъде не по-малко от пет години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжния и строителни обекти;

  - Начин на плащане – по банков път в срок до 30 дни след изпълнението на поръчката, но не по-късно от края на финансовата 2013г.

- Изисквания към участниците:

  - Да имат застраховка за професионална отговорност на строителя за строежи пета категория, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за управление на територията;

  - Да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя за строителни дейности не по-ниско от пета категория;

  - Да притежават квалифициран персонал за изпълнение на поръчката;

  - Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 на ЗОП;

  - Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал. 1 и 2 на ЗОВС.

- Изисквания за минимално съдържание на офертите:

  - В плик № 1 с надпис „Документи за подбор”:

    - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

    - Копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за юридическо лице или едноличен търговец или копие от документ за самоличност за физическо лице;

    - Административни данни на участника в процедурата – Приложение № 2;

    - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП - Приложение № 3;

    - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС - Приложение № 4;

    - Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение № 5;

    - Декларация за наличие на квалифициран персонал и оборудване за изпълнение на посочените в количествената сметка ремонтни дейности - Приложение № 6;

    - Декларация за ползване на подизпълнители – Приложение № 7;

    - Декларация за влаганите материали и продукти - Приложение № 8;

    - Копие на застраховка за професионална отговорност на строителя за строежи пета категория, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за управление на територията;

    - Документ удостоверяващ регистрация е Централния професионален регистър на строителя за строителни дейности не по-ниско от пета категория;

    - . Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 3 години и препоръки за добро изпълнение на най-важните си строителни обекти – 3 бр.;

    - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение, начин и последователност на изпълняваните дейности, материали, технически съоръжения и необходими дейности за осигуряване на тяхната работа, гаранции, срок за валидност на офертата, мерки осигуряващи безопасни условия за труд и др. - Приложение № 9.

    - Преди сключването на договора, определения за изпълнител да представи удостоверение за актуално състояние-оригинал или копие на удостоверението да се представи предварително с офертата.

    - Данни за физическите лица, изпълнители на поръчката-трите имена, ЕГН, номер, дата и място на издаване на личната карта.

    - Марките и регистрационните номера на автомобилите използвани от изпълнителя, които ще бъдат допускани в района на обекта.

    - Транспортните разходи да са за сметка на изпълнителя.

  - В плик № 2 с надпис „Предлагана цена” - Ценово предложение с ДДС, което да е изрично указано, съгласно количествената сметка с всички необходими разходи за изпълнение на поръчката (Приложение №10).

- Указаните в т. 7.1 документи се представят и за всеки подизпълнител, ако ще се ползва такъв.

- На 21 и 22.10.2013 г. желаещите кандидати могат да извършат оглед на обекта на поръчката. С цел осигуряване на пропускателния режим, в срок до 16.00 ч. на 18.10.2013 г., желаещите кандидати да изпратят, до командира на в.ф. 54950–Бургас (факс 056/859 100) заявление за оглед, в което да посочат трите имена, националност и данните от личната карта на служителите на фирмата, както и марката и регистрационния номер на автомобила (ако ще се ползва).

Допълнителна информация може да се получи от м-р Павлин Пеев, тел. 056 859 146 и 0887309457.

- Всеки участник може да представи само една оферта.

- Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска предложена цена”.

- Срок на валидност на предложението - не по-малко от 60 дни от датата на представянето му.

- Заплащането на услугата ще се извърши от финансова служба на в.ф. 32890–Бургас по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на услугата, но не по-късно от края на финансовата 2013г. и представяне необходимите отчетни документи и фактура, оформени съгласно действащото законодателство.

- Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в запечатан непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на лицето което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и наименование на предмета на обществената поръчка, като и печат на кандидата. Ако се използват самозалепващи се пликове, същите да бъдат затворени с леплива лента и участникът да се подпише отгоре върху лентата.

- Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр. Бургас, 8140, военно формирование 32890-Бургас, до 16.00 часа всеки ден.

- Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 16.00 часа на 30.10.2013 г. Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър, като  върху плика се отбелязват номера, датата и часът на получаването.

- На разглеждане и оценка подлежат само офертите (предложенията) удовлетворяващи посочените в настоящата покана изисквания и приети в посочения в т. 16 срок.

- Преди сключване на договора определеният за изпълнител следва да представи, документ издаден от компетентен орган удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1. и Списък на лицата (трите имена, националност, № на личната карта, дата и място на издаване, валидност на разрешение за класифицирана информация (ако има такова) на лицата, както и марката, типа и регистрационния номер на транспортните средства), които се предвижда да посещават в.ф. 32890–Бургас в процеса на изпълнение на поръчката за целия срок на договора за осигуряване на пропускателния режим.

- Договор за изпълнение на поръчката ще се подпише след утвърждаване от компетентните органи.

- С цел събирането на максимален брой оферти, поканата ще бъде изпратена до възможно максимален брой потенциални изпълнители и заедно с посочените приложения – публикувана на Интернет-страницата на Военноморските сили (www.navy.mod.bg./?page_id=272)

За допълнителна информация – майор Павлин Пеев, началник служба „МИППС” във в.ф. 32890–Бургас, тел: 056/859 146, факс: 056/859 100, адрес:  гр. Бургас 8000, в.ф. 32890-Бургас.

Приложения:

- Приложение № 1 – Количествена сметка;

- Приложение №2 – Административни данни на участника;

- Приложение № 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

- Приложение № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС;

- Приложение № 5 – Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка;

- Приложение № 6 – Декларация за наличие на квалифициран персонал и оборудване необходими за изпълнение на посочените в количествената сметка ремонтни дейности;

- Приложение № 7 – Декларация за ползване на подизпълнители;

- Приложение № 8 – Декларация за влагани материали и продукти;

- Приложение № 9 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Приложение № 10 – Ценово предложение;

Посочените приложения могат да бъдат изтеглени от Интернет адрес (www.navy.mod.bg./?page_id=272)

Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

за

„Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна на в.ф. 32890 - Бургас”

| № по ред | Видове материали | мяр- ка | коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация | м² | 246 |
| 2 | Полагане на Битумна мембрана 4мм с посипка(3,5 кг/ м²) на газопламъчно залепване | м² | 246 |
| 3 | Полагане на студено битумно лепило | м² | 246 |
| 4 | Направа на изравнителна замазка | м² | 192 |
| 5 | Демонтаж на гръмозащита | бр. | 1 |
| 6 | Монтаж на гръмозащита | бр. | 1 |
| 7 | Очукване на външна мазилка | м² | 30 |
| 8 | Частично изкърпване на мазилка | м² | 30 |
| 9 | Частичен демонтаж на ламаринена обшивка | м² | 30 |
| 10 | Доставка и частична подмяна на ламаринова обшивка | м² | 30 |
| 11 | Остъргване на посна боя по стени | м | 50 |
| 12 | Боядисване с боя по стени | м | 50 |
| 13 | Шпакловане на стени и тавани | м² | 50 |
| 14 | Боядисване с латекс на тавани | м² | 50 |
| 15 | Сваляне на стара дървена дограма по прозорци и врати | бр. | 5 |
| 16 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец с отваряемо крило-0,75 м/1,00 м | бр. | 3 |
| 17 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец с отваряемо крило-0,75 м/1,20 м | бр. | 2 |
| 18 | Изкърпване на мазилка по канали на врати и прозорци с ширина до 15 см. | м | 20 |

## Приложение 2

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

„Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна на в.ф. 32890 - Бургас”

1.Фирма ............................................................................................................

.........................................................,ЕИК/БУЛСТАТ ..................................

2. Седалище: гр. ......................, област......................., община........................, .к. .................................., улица ........................................................., №…….,

Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................

3. Адрес за кореспонденция: гр. ..........................., област..............................., община........................, ж.к. .................................., улица................................... ................................., №…….,

Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................

4. Представляван от:..................................................................., в качеството си на ..........................................., ЕГН:.................................. л.к......................., издадена на ........................, от МВР ..................

5.Обслужваща банка:..........................................................................................,

IBAN:...................................................................,BIC: ...................................,

Титуляр на сметката: ..........................................................................................

_______________                                       ___________________

(дата)                                                        (подпис, печат)

Приложение №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5

от Закона за обществените поръчки

От …………………………………………………………….., в качеството си на ………………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна на в.ф. 32890 - Бургас”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. По чл.47, ал.1 от ЗОП:

1.1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а)	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б)	подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;

в)	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г)	престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д)	престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2. По чл.47, ал.2 от ЗОП:

2.1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

2.2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия свързана с дейнсотите по предмета на поръчката.

2.3. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

2.4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен.

2.5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

2.6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. По чл.47, ал.5 от ЗОП:

3.1. по т. 1 – Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.2. по т. 2 – Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.

_______________                                      Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                          	(подпис, печат)

Приложение 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

_______________                                 Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                  	        (подпис, печат)

Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………….., в качеството си на …………………………………на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас”

ДЕКЛАРИРАМ

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка.

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог каквато и да е информация относно поръчката

4. Запознат съм и приемам клаузите на приложения проект на договор.

________________                            Декларатор: _________________

(дата на деклариране)                                                          (подпис, печат)

Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за наличие на квалифициран персонал и оборудване необходими за изпълнение на посочените в количествената сметка ремонтни дейности на обществена поръчка „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас”

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка,

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Разполагам с квалифициран персонал за изпълнение на обществената поръчка, съгласно вида и обема на работите съобразно представената количествена сметка.

2. Разполагам с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка, както следва.

| № по ред | Марка, вид на машината, производителност, година на производство, състояние | Собствена (наета) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Забележка: При липса на собствена, наличие на необходимата техника се доказва с представяне на договор за наемане на такава.

______________                                      Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                         		(подпис, печат)

Приложение №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас”

,

Декларирам, че:

При изпълнението на обществена поръчка за „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас” ще бъдат използвани следните подизпълнители:

- ………………...........................,

- …………………………………,

- ………………………………….

- Същите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ……………….% от общата стойност на поръчката.

- вида на работите, които ще извършват:

- ___________________________________________________;

- ___________________________________________________;

- ___________________________________________________;

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

______________                                      Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                         		(подпис, печат)

Приложение №8

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за влаганите материали и продукти

От …………………………………………………….., в качеството си на ……………………………………… на ………………………………………….., ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община ................................., ул. ................................................... №………, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Материали и изделия, които ще се влагат при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) /обн., ДВ, бр. 86 от 01.10.1999 г./  и Наредбата за съществените изисквания  към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), приета с ПМС № 325/06.12.2006 г. /обн., ДВ бр. 106 от 27.12.2006 г./. Съответствието мога да удостоверя по реда на същата Наредба.

2. Гаранционният срок на вложените материали няма да е по-кратък от предлагания от производителя.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

______________                                      Декларатор: ___________________

(дата на деклариране)                                                         		(подпис, печат)

Приложение №9

Техническо предложение

на

.....................................................................................................................

относно: Изпълнение на обществена поръчка за строително - ремонтни работи  на обект „Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас”

- Срокът за изпълнение на оферираните видове СРР е ....... /............................................................................/ работни дни.

Срокът за изпълнение на СРР започва от датата на подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ.

- Срок на валидност на офертата е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертата.

- Гаранционните срокове на строително – ремонтните работи:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - _______години;

- за всички видове строителни, ремонтни и довършителни работи -_______години;

- За гаранционнни срокове на всички изпълнени видове СРР, неупоменати в договора,  важат минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

- Единичните цени на видовете СРР по дадени от Възложителя количества са посочени в ценовото предложение /Приложение №1/, в плика “Ценово предложение”.

- При изпълнение на СРР ще използвам материали и изделия, които да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).

- Мерки за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Прилагам подписана, с попълнени цени, количествена сметка по видовете и количества СРР съответстваща на подадената от Възложителя.

Подпис

Приложение № 10

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА  СМЕТКА

за

„Ремонт на покрив и частичен ремонт на пожарна” на в.ф. 32890 - Бургас”

| № по ред | Видове материали | мяр- ка | коли-чество | Ед.цена с ДДС | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация | м² | 246 |  |  |
| 2 | Полагане на Битумна мембрана 4мм с посипка(3,5 кг/ м²) на газопламъчно залепване | м² | 246 |  |  |
| 3 | Полагане на студено битумно лепило | м² | 246 |  |  |
| 4 | Направа на изравнителна замазка | м² | 192 |  |  |
| 5 | Демонтаж на гръмозащита | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Монтаж на гръмозащита | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Очукване на външна мазилка | м² | 30 |  |  |
| 8 | Частично изкърпване на мазилка | м² | 30 |  |  |
| 9 | Частичен демонтаж на ламаринена обшивка | м² | 30 |  |  |
| 10 | Доставка и частична подмяна на ламаринова обшивка | м² | 30 |  |  |
| 11 | Остъргване на посна боя по стени | м | 50 |  |  |
| 12 | Боядисване с боя по стени | м | 50 |  |  |
| 13 | Шпакловане на стени и тавани | м² | 50 |  |  |
| 14 | Боядисване с латекс на тавани | м² | 50 |  |  |
| 15 | Сваляне на стара дървена дограма по прозорци и врати | бр. | 5 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец с отваряемо крило-0,75 м/1,00 м | бр. | 3 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец с отваряемо крило-0,75 м/1,20 м | бр. | 2 |  |  |
| 18 | Изкърпване на мазилка по канали на врати и прозорци с ширина до 15 см. | м | 20 |  |  |

__                                   УПРАВИТЕЛ: ___________________

(дата)                                                         			(подпис, печат)