КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

НА ОБЕКТ „Подмяна витрини на зали във в.ф. 34410-3 – Варна” –  Позиция  от ЕПСО за ССУ на МО за 2014 г.

| № по ред | ВИДОВЕ РАБОТИ | ЕД. МЯРКА | КОЛИ-ЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зала № 2 бул. “Сливница” |  |  |
| 1 | Демонтаж на алуминиева витрина 1070/270 | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж на ПВЦ врата с размери 100/200 | бр. | 1 |
| 3 | Демонтаж на алуминиева врата с размери 90/200 | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на фасадна витрина с размери 1070/270 - ПВЦ дограма -Клас А с метален усилител, с две отваряеми едноосно крила и комарник, 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм., стъкло – енерджи с вътрешни вертикални щори, по схема и размери взети на място – схема № 7 | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 100/200 – 100% остъклена, 5 камерен стъклопакет. Стъкло енерджи, държач 32 мм. в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, по схема и размери взети на място – схема № 9 | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 90/200 – 100% остъклена, 5 камерен стъклопакет, стъкло енерджи, държач 32 мм. в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, по схема и размери взети на място – схема № 10 | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 360/265 , 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм. стъкло – енерджи- 6мм., с вътрешни хоризонтални щори, едно отваряемо крило с комарник, по схема и размери взети на място – схема № 11 | бр | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 45/270 – 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм. стъкло – енерджи- 6мм., обикн.и Ка-4мм., с вътрешни хоризонтални щори, по схема и размери взети на място – схема № 8 | бр | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 200/170/ битовка/, 4 камерен стъклопакет, стъклодържач 24 мм. стъкло – енерджи с вътрешни хоризонтални щори, едно отваряемо крило с комарник, по схема и размери взети на място – схема № 15 | бр | 1 |
| 10 | Обръщане страници на врати и прозорци | м' | 55 |
| 11 | Полагане на хидроизолация от ХИП – 2 по страници | м² | 13 |
| 12 | Полагане на структурна мазилка по страници на прозорци | м² | 13 |
|  | Зала № 1 бул. “Сливница” и бул. “М. Луйза” |  |  |
| 1 | Демонтаж на алуминиева витрина 1450/230 | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж на алуминиева витрина 750/230 | бр.. | 1 |
| 3 | Демонтаж на алуминиева витрина 750/230 | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на фасадна витрина с размери 1450/230- ПВЦ дограма -Клас А с метален усилител, с три отваряеми едноосни крила с комарник, 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм., стъкло – енерджи с вътрешни вертикални щори, по схема и размери взети на място – схема № 1 | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на фасадна витрина с размери 750/230- ПВЦ дограма -Клас А с метален усилител, с едно отваряемо едноосно крило и комарник, остъклена с 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм. с вътрешни вертикални щори, по схема и размери взети на място – схема № 2 | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 160/200 – 100% остъклена, двукрила, 5 камерен стъкло енерджи,стъкло- държач 32 мм. в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, по схема и размери взети на място – схема № 6 | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 180/270 – 100% остъклена, двукрила, 5 камерен стъклопакет стъкло енерджи, държач 32 мм. в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, по схема и размери взети на място – схема № 5 | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 120/230 – 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм. стъкло – енерджи с вътрешни хоризонтални щори, по схема и размери взети на място – схема № 3 | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 145/230 – 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм. стъкло – енерджи с вътрешни вертикални щори, по схема и размери взети на място – схема № 4 | бр. | 1 |
| 10 | Демонтаж на алуминиева витрина 750/230 | бр. | 1 |
| 11 | Обръщане страници на врати и прозорци | м' | 70 |
|  | Счетоводство и канцелария |  |  |
| 1 | Демонтаж на алуминиева витрина и врата с метални решетки 500/230 и 110/265 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 110/265 – 100% остъклена, двукрила, 5 камерен стъклопакет стъкло енерджи, държач 32 мм. в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, по схема и размери взети на място – схема № 13 | бр. | 1 |
| 3 | Доставка и монтаж на фасадна витрина с размери 500/230- ПВЦ дограма с метален усилител, с едно отваряемо едноосно крило и комарник, остъклена с 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм., стъкло енерджи, с вътрешни хоризонтални щори, по схема и размери взети на място – схема № 12 | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 150/110 – 5 камерен троен стъклопакет, стъклодържач 32 мм. стъкло – енерджи с вътрешни хоризонтални щори, едно отваряемо крило с комарник, по схема и размери взети на място – схема № 14 | бр. | 1 |
| 5 | Обръщане страници на врати и прозорци | м' | 27 |