Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

НА ОБЕКТ „Ремонт и преустройство на вътрешни помещения  в щабна сграда на в.ф.54950 във връзка с монтаж на апаратура”

| № по ред | Видове работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обособена позиция 1 – „Строително-ремонтни дейности” |  |  |
|  | Монтаж на водосточни тръби за отводняване на фасади | м | 8 |
|  | Очукване на външна мазилка | м2 | 55 |
|  | Частично изкърпване на външна пръскана мазилка | м2 | 55 |
|  | Изкърпване на вътрешна гладка варова мазилка по стени и тавани | м2 | 40 |
|  | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 52 |
|  | Баядисване на нови шпакловани тавани и стени с латекс трикранто | м2 | 52 |
|  | Сваляне на стара дървена дограма по прозорци и врати | бр | 3 |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец- 3,00/1,50 м, стъклопакет с дебелина 24 мм, четири камерна, с едно отваряемо двустранно крило, с вътрешна подпрозоречна ПВЦ дъска с ширина 15 см, с външна алуминиева подпрозоречна с ширина 20 см, подвижен комарник | бр | 1 |
|  | Доставка и монтаж на вътрешна блиндирана врата врата - 0,90/2,00 м, четири пластова, с граница на огнеустойчивост 60 минути, секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене и допълнителна секретна брава. | бр | 2 |
|  | Изкърпване мазилка по врати и прозорци с ширина 20 см | м | 25 |
|  | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр | 4 |
|  | Доставка и монтаж на ел. ключове - двойни | бр | 2 |
|  | Доставка и монтаж на окачен таван с конструкция, негорим материал | м2 | 25 |
|  | Полагане на настилка от гранитогрес с размери 30 х 30 | м2 | 25 |
|  | Доставка и монтаж на климатици | бр | 2 |