Приложение № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На ………………………………………………………………………………

Участник в процедурс за избор на изпълнител на обшествена поръчка  „Проверка и освидетелстване на метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности и арматура към тях”

- Обособена позиция „Варна”

| № | Наименование, тип, технически характеристики и параметри | # Количество (бр.) | Един. цена | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Военно формирование 344101–12 (под Аспарухов мост) |  |  |  |  |
| 1 | Бутилка кислород, 150 атм., 40 л. | 1 |  |  |
| 2 | Бутилка аргон, 150 атм., 40 л. | 1 |  |  |
| 3 | Бутилка СО2, 150 атм., 40 л. | 1 |  |  |
| Военно формирование 32140 (пристанище Варна) |  |  |  |  |
| 1 | Бутилка ВВН, 200 атм., 80 л. | 12 |  |  |
| 2 | Бутилка ВВН, 46,9 атм., 500 л. | 3 |  |  |
| 3 | Бутилка ВВН, 200 атм., 214 л.–220 л. | 10 |  |  |
| 4 | Бутилка ВВН, 200 атм., 320 л. | 4 |  |  |
| 5 | Бутилка ВВН, 200 атм., 400 л. | 4 |  |  |
| 6 | Бутилка ВВН, 30 атм., 500 л. | 1 |  |  |
| 7 | Бутилка ВСН, газови смеси, 30 атм., 250 л. | 2 |  |  |
| 8 | Хидрофор за сладка вода, 0,6 МРа, 1000 л. | 1 |  |  |
| 9 | Хидрофор за солена вода, 0,6 МРа, 500 л. | 1 |  |  |
| 10 | Бутилка за азот ВН, 150 атм., 40 л. | 12 |  |  |
| 11 | Съд с фреон 12 л. | 2 |  |  |

Всичко за ОП „ВАРНА” - …………. лв. с ДДС.

_______________                                 	 ___________________

дата                                                  	        		(подпис, печат)

- Обособена позиция „Бургас” (военнo формированиe 32890, пристанище Атия).

| № | Наименование, тип, технически характеристики и параметри | # Количество (бр.) |  | Един. цена |  |  | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брегови обекти и техника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спирателни клапани |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Предпазни клапани |  | 2 |  |  |  |  |
| Корабни обекти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бутилка азот, 200 атм., 80 л. |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Бутилка азот, 150 атм., 50 л. |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Бутилка ВН-О2, 150 атм., 40 л. |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Бутилка ВВН, 30 атм., 750 л. |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Бутилка ВВН, 30 атм., 125 л. |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Бутилка СО2, 225 атм., 50 л. |  | 21 |  |  |  |  |
| 7 | Бутилка СО2, 150 атм., 50 л. |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Предпазителни клапани |  | 9 |  |  |  |  |
| 9 | Предпазителни клапани |  | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Дихателен апарат РА-80, 200 атм., 8 л. |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Съд 50 л. 8 атм. |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Съд 50 л. 8 атм. |  | # 2 |  |  |  |  |

Всичко за ОП „БУРГАС” - …………. лв. с ДДС.

_______________                                 	 ___________________

дата                                                  	        		(подпис, печат)