Приложение 10

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на обект „Ремонт на покрив и помещения в административна сграда във в.ф. 22580–Варна”

| № | Видове строително-монтажни работи | Мяр-ка | Коли-чество | Единична цена с ДДС (лв.) | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОКРИВ |  |  |  |  |
|  | Разваляне на покрив с керемиди тип"Марсилски" | м2 | 1300.00 |  |  |
|  | Демонтаж на капаци по било и ръбове | м | 170.00 |  |  |
|  | Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 1300.00 |  |  |
|  | Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 105.00 |  |  |
|  | Демонтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина | бр. | 25 |  |  |
|  | Демонтаж на олуци от поцинкована ламарина | м | 270.00 |  |  |
|  | Направа на дъсчена обшивка по покрив от иглолистни дъски (съществуващи от демонтажа) | м2 | 390.00 |  |  |
|  | Направа на дъсчена обшивка по покрив от нерендосани иглолистни дъски 2,5 см | м2 | 910.00 |  |  |
|  | Покриване с битумизирана мушама в/у дъсчена обшивка в един пласт със застъпване | м2 | 1300.00 |  |  |
|  | Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 400.00 |  |  |
|  | Усилване на покривна конструкция (греди) | м3 | 5.00 |  |  |
|  | Покриване с керемиди "Марсилски" - съществуващи в/у мушама на летви | м2 | 910 |  |  |
|  | Покриване с керемиди "Марсилски"- втора употреба в/у мушама на летви | м2 | 390 |  |  |
|  | Наковаване на челни рендосани дъски на покрив | м2 | 68 |  |  |
|  | Лакиране на челни дъски | м2 | 68 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на готови олуци от поцинкована ламарина | м | 270.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на готови водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 105.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на готови водосточни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 25 |  |  |
|  | Обшивка на покриви улами от поц.ламарина при ремонт | м2 | 50 |  |  |
|  | Покриване с капаци на била и ръбове | м | 170.0 |  |  |
|  | Подмазване на комини | м2 | 18 |  |  |
|  | Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм около комини | м² | 6.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж бойлерно ел. табло | бр. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж бойлерно ел. табло | бр. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж плафони и противовлажни осветителни тела | бр. | 6 |  |  |
|  | Доставка и монтаж противовлажно тяло право | бр. | 6 |  |  |
|  | Демонтаж ключове и контакти | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж ключ обикновен скрит | бр | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ел.бойлер 80л. | бр. | 1 |  |  |
|  | САНИТАРНИ ВЪЗЛИ |  |  |  |  |
|  | Ръчно почистване и ревизия на шахти | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж тръби РVС ф110 за канализация с фасонни части | м | 15.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 200 за вътрешна и външна канализация | м | 15.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на PVC тройник ф110 | бр. | 8 |  |  |
|  | Доставка и полагане на PVC дъга Ф110/200 | бр. | 6 |  |  |
|  | Полагане на PVC тръби Ф 200 за вътрешна и външна канализация | м' | 15.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на тоалетнo седалo- бялo с PVC казанче | бр. | 1 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на порцеланови тоалетни клекала с казанчета | бр. | 5 |  |  |
|  | Направа на канализационни връзки | бр. | 2 |  |  |
|  | Демонтаж на смесителни батерии | бр. | 4 |  |  |
|  | Демонтаж на водопровод | м | 4.50 |  |  |
|  | Направа на водопроводни връзки | бр. | 2 |  |  |
|  | Направа на водопровод пп ф 20 /с фитинги/ | м | 4.50 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на тръба PVC ф50 /с фасонни части/ | м | 4.50 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка стенна | бр. | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 110/100 м, с едно отваряемо крило, с външна подпрозоречна дъска (размери взети на място) | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 110/100 м, неотваряем, с външна подпрозоречна дъска (размери взети на място) | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец, стъклопакет с d=24 мм с размери 130/190 м, с едно отваряемо крило, с външна подпрозоречна дъска (размери взети на място) | бр. | 3 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 70/200 - плътна (размери взети на място) | бр. | 6 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м – плътна (размери взети на място) | бр. | 2 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 1.90/2.20 м - с две отваряеми крила, 50 % остъклена (размери взети на място) | бр. | 1 |  |  |
|  | Вътрешна водопроводна инсталация от ППР тръби ф 20 положени външно за студена вода | м | 5 |  |  |
|  | Вароциментова мазилка по тавани - коридори, умивалня и тоалетни | м² | 20 |  |  |
|  | Обръщане страници на врати, прозорци | м | 67 |  |  |
|  | Грундиране стени и тавани със стабилизиращ грунд | м² | 100 |  |  |
|  | Изкърпване на вътрешни варови мазилки по рабиц тавани | м² | 15 |  |  |
|  | Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени | м² | 10 |  |  |
|  | Варосване по варoсвани тавани на височина до 4 м. | м² | 55 |  |  |
|  | Постно боядисване по нешпакловани стени и тавани | м² | 100 |  |  |
|  | Пренос, натоварване и извозване стр.отпадъци | м³ | 5 |  |  |

Всичко – ................ (............................ ............................................) лв. с ДДС

______________                                     ПРАВИТЕЛ:__________________

(дата)                                                          				(подпис, фамилия, печат)