Приложение 4

ЦЕНОВА ОФЕРТА

от .......................................................................................................

за изпълнение на обществена поръчка “Уреди и материали за водопровод и баня”

| № | МАТЕРИАЛИ | мярка | количество | Един. цена (лв. с ДДС) | Обща цена (лв. с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смесителни батерии за мивка, стенен монтаж, двуръкохваткови с въртящ тръбен чучур 200мм.- комплект | бр. | 30 |  |  |
|  | Смесителни душ батерии за баня, стенен монтаж, двуръкохваткови - комплект със слушалка и маркуч | бр. | 10 |  |  |
|  | Смесител за мивка стоящ, едноръкохватков, 47 mm, керамична глава, с изпразнител, хром, Въртящ се чучур мин. 190 мм | бр. | 10 |  |  |
|  | Мивка за баня 55/45 см., цвят бял, комплект с винтове за монтаж | бр. | 10 |  |  |
|  | Тоалетно клекало чугунено | бр. | 12 |  |  |
|  | Тоалетна чиния с вертикално оттичане | бр. | 8 |  |  |
|  | Тоалетна чиния с хоризонтално оттичане | бр. | 8 |  |  |
|  | Стенно казанче за тоалетна чиния, с арматура, цвят - бял. Вградена изолация от полистирен, предотвратяваща конденз Двустепенен плакнещ механизъм 3/6 литра с монтажен комплект и преходна тръба към тоалетната чиния | бр. | 8 |  |  |
|  | Тоалетно казанче пластмасово 6 л. - 9л., цвят бял с арматура, с монтажен комплект и преходна тръба към тоалетната чиния | бр. | 12 |  |  |
|  | WC- седалка за тоалетна чиния – бяла, пластмаса, вкл.креп.елементи | бр. | 20 |  |  |
|  | Комплект болтове за монтаж WС чиния с дюбел | бр. | 20 |  |  |
|  | Комплект болтове за монтаж фаянсова мивка с дюбел | бр. | 20 |  |  |
|  | Сифон за мивка - пластмасов с гъвкава връзка | бр. | 35 |  |  |
|  | Подов сифон ф 50, алуминиев I-во качество | бр. | 10 |  |  |
|  | Кран спирателен - 1” - сферичен | бр. | 20 |  |  |
|  | Кран спирател – 1¼” - сферичен | бр. | 15 |  |  |
|  | Кран спирателен – 2” сферичен | бр. | 9 |  |  |
|  | Кран спирателен – 3/4” сферичен | бр. | 20 |  |  |
|  | Кран спирателен обикновен 1/2” | бр. | 20 |  |  |
|  | Кран-канелка метална 1/2” | бр. | 35 |  |  |
|  | Kолена 1/2 поцинковани | бр. | 30 |  |  |
|  | Нипел 1/2 поцинкован | бр. | 30 |  |  |
|  | Гъвкава връзка 1/2М х 1/2Ж -20 см | бр | 20 |  |  |
|  | Гъвкава връзка 1/2М х 1/2Ж -50 см | бр. | 25 |  |  |
|  | Гъвкава връзка 3/8 х 1/2Ж -30 см | бр. | 3 |  |  |
|  | Гъвкава връзка 1/2” 110 см. М-Ж | бр. | 20 |  |  |
|  | Гъвкава връзка 40 см. 1/2” на 3/8” М-Ж | бр. | 15 |  |  |
|  | Гъвкава връзка 1/2” 60 см. М-Ж | бр. | 15 |  |  |
|  | Гъвкава връзка 1/2” 80 см. М-Ж | бр. | 15 |  |  |
|  | Преходник/муфа от метал към ППР ф 20 | бр. | 10 |  |  |
|  | Тетка ППР ф 20 | бр. | 10 |  |  |
|  | Преходник/муфа от метал към ППР ф 25 | бр. | 10 |  |  |
|  | Тетка ППР ф 25 | бр. | 10 |  |  |
|  | ППР коляно – нипел ф 20 /ППР-метал/ | бр. | 10 |  |  |
|  | ППР коляно – нипел ф 25 /ППР-метал/ | бр | 10 |  |  |
|  | Муфа ППР ф 20 | бр. | 60 |  |  |
|  | Муфа ППР ф 25 | бр. | 50 |  |  |
|  | Тръба ППР ф 20х2,8 за студена вода | бр. | 100 |  |  |
|  | Тръба ППР ф 20х3,4 за топла вода | бр. | 80 |  |  |
|  | Тръба ППР ф 25х5,4 за топла вода | бр. | 120 |  |  |
|  | Тръба ППР ф 25х3,5 за студена вода | бр. | 100 |  |  |
|  | Сферичен кран ППР ф 20 | бр. | 20 |  |  |
|  | Сферичен кран ППР ф 25 | бр. | 20 |  |  |
|  | Коляно трипътно 90 градуса ППР ф 20х20х20 /за топла и студена вода/ | бр. | 20 |  |  |
|  | Редукция ППР – ф 25 / ф 20 | бр. | 30 |  |  |
|  | ППР муфа с метален преходник 1"- вътрешна резба | бр. | 10 |  |  |
|  | Тапа ППР ф20 | бр. | 50 |  |  |
|  | Тапа ППР ф25 | бр. | 30 |  |  |
|  | Тапа ППР с цолова резба,къса ½” | бр. | 30 |  |  |
|  | Тапа ППР с цолова резба,къса ¾ ” | бр. | 30 |  |  |
|  | PVC дъга ф 50 | бр. | 15 |  |  |
|  | PVC тръба ф 50 | м. | 60 |  |  |
|  | PVC тръба ф 110 | м. | 70 |  |  |
|  | PVC дъга ф 110 | бр. | 10 |  |  |
|  | Дъга PVC дъга ф 110мм. | бр. | 10 |  |  |
|  | У разклонител за PVC ф 50 | бр. | 10 |  |  |
|  | Коляно PVC ф 50 | бр. | 10 |  |  |
|  | Колена обикновени ППР Ф 20 | бр. | 20 |  |  |
|  | Колена с външна резба ППР Ф 20 | бр. | 20 |  |  |
|  | Колена с вътрешна резба ППР Ф 20 | бр. | 20 |  |  |
|  | Кълчища (на връзки) | бр. | 20 |  |  |
|  | Маншон свързващ ф 110 за тоалетна чиния | бр. | 22 |  |  |
|  | Скоба за тръба ППР ф 20 с дюбел и винт | бр. | 100 |  |  |
|  | Скоба за тръба ППР ф 25 с дюбел и винт | бр. | 80 |  |  |
|  | Арматура за тоалетно казанче за моноблок | бр. | 10 |  |  |
|  | Скоби за укрепване на тръби ф 50 | бр. | 25 |  |  |
|  | Вентилатори за баня - ф100мм с клапа | бр. | 10 |  |  |
|  | Бойлер 50л. емайлиран | бр. | 4 |  |  |
|  | Проточен бойлер мощност 3,5 kw – окомплектован с единичен светещ влагоустойчив ключ, шнур и щепсел – тип „шуко” четири-степенна защита | бр. | 6 |  |  |
|  | Бойлер 80л. емайлиран | бр. | 6 |  |  |
|  | Универсален комплект (конзола) ППР за смесителна батерия | бр. | 30 |  |  |
|  | Санитарен силикон, безцветен |  |  |  |  |
|  | Тефлонова лента 10 m х 12 mm х 0.075 mm | бр. | 30 |  |  |
|  | Тефлонова лента 12 m х 12 mm х 0.1 mm | бр. | 20 |  |  |
|  | Врата с каса за баня 70х200 алуминиев профил с бял PVC пълнеж | бр. | 6 |  |  |
|  | Теракотни плочи 340/340/6,5 мм , 1-во качество, цвят беж. | м² | 100 |  |  |
|  | Фаянсови плочки 200/300/7 мм 1-во качество, цвят беж. | м² | 100 |  |  |
|  | Ръкохватки за смесителни батерии БДС EN 200:2008 | бр. | 50 |  |  |
|  | Глава за смесителна батерия - керамична с ръкохватка | бр. | 200 |  |  |

_______________                                     		 ___________________

(дата)                                                          			(подпис, печат)

ЗАБЕЛЕЖКА: В таблицата, с цел запазване на номерацията, на артикулите за които не се прави предложения да се поставя тире вместо цена.