Приложение № 10a

Към рег. №______/___.___.2013 г.

ОБЕКТ: 1310 - Г - „ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЩАБА НА ВМС КЪМ БИТОВА ГАЗОПРЕНОСНА СИСТЕМА”

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА – ГАЗСИГНАЛИЗАЦИОННА, АВАРИЙНА, ВЕНТИЛАЦИ-ОННА ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование | Мяр. | Кол. | ЦЕНА в лв. с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж на електрически табла и пултове | бр. | 3 |  |
| 2. | Демонтаж на съществуващи кабели | m | 250 |  |
| 3. | Полагане на проводник NYY FR до 2.5mm2 по метална скара | m | 400 |  |
| 4. | Полагане на проводник NYY FR до 5x2.5mm2 по антигронови скоби | m | 160 |  |
| 5. | Полагане на проводник NYY FR до 5x10mm2 по скоби | m | 50 |  |
| 6. | Изтегляне на проводник в газова тръба 1” | m | 10 |  |
| 7. | Свързване на проводник със запойване на кабелна обувка до 25mm2 | бр. | 30 |  |
| 8. | Свързване на проводник към съоръжение с направа на ухо до 2.5mm2 | бр. | 25 |  |
| 9. | Също, без ухо дo 2.5 mm2 | бр. | 300 |  |
| 10. | Монтаж на табло до 2.5 m2 | бр. | 4 |  |
| 11. | Монтаж на газсигнализатор за природен газ в табло | бр. | 1 |  |
| 12. | Монтаж на химически датчик за природен газ | бр. | 8 |  |
| 13. | Монтаж на взривозащитено осветително тяло | бр. | 2 |  |
| 14. | Монтаж на евакуационно ОТ взривозащитено с указателна табела и АБ | бр. | 1 |  |
| 15. | Монтаж на лампен излаз до 6м на бетон | бр. | 7 |  |
| 16. | Монтаж на лампен излаз до 6м висящ на таван | бр. | 3 |  |
| 17. | Монтаж на контактен излаз до 6м на бетон | бр. | 1 |  |
| 18. | Монтаж на авариен бутон тип „гъба” в кутия със защита IP 54 | бр. | 1 |  |
| 19. | Монтаж на сирена 220V/50Hz | бр. | 1 |  |
| 20. | Монтаж на краен изключвател тип XCKD2121P16 | бр. | 2 |  |
| 21. | Монтаж на сигнално табло с два светодиода 24V DC | бр. | 2 |  |
| 22. | Монтаж на метална скара | m | 35 |  |
| 23. | Монтаж на газова тръба 1” | m | 5 |  |
| 24. | Направа и монтаж на заземление от поц. шина 40/4 мм открито по бетон | m | 70 |  |
| 25. | Направа и монтаж на заземление от поц. шина 30/3 мм открито по бетон | m | 35 |  |
| 26. | Режимно – технологични настройки | бр. | 3 |  |
| 27. | Настройка на ел. табло до 60 елемента | бр. | 2 |  |
| 28. | Настройка на ел. двигател с к.с. ротор | бр. | 7 |  |
| 29. | Също на отсекателен МВ | бр. | 1 |  |
| 30. | Също на газсигнализатор | бр. | 1 |  |
| 31. | Също на мултиблок на газова горелка | бр. | 2 |  |
| 32. | Прозвъняване на проводник | бр. | 160 |  |
| 33. | Измерване изолацията на проводник (захранващ) | бр. | 1 |  |
| 34. | Измерване съпротивлението на заземление | чч | 8 |  |
| 35. | Доставка на газсигнализаторна централа за природен газ - осемканална | бр. | 1 |  |
| 36. | Доставка на сирена 220V/50Hz | бр. | 1 |  |
| 37. | Доставка на краен изключвател тип XCKD2121P16 | бр. | 2 |  |
| 38. | Доставка на авариен бутон по схема в кутия със защита IP 54 | бр. | 1 |  |
| 39. | Доставка на евакуационно взривозащитено ОТ с указателна табела и АБ | бр. | 1 |  |
| 40. | Доставка на ОТ взривозащитено тип ОТВ 23 f | бр. | 2 |  |
| 41. | Доставка на ЛОТ 3x36W IP 54 | бр. | 10 |  |
| 42. | Доставка на газова тръба 1” | m | 5 |  |
| 43. | Доставка на дребна метална конструкция | kg | 10 |  |
| 44. | Доставка на перфорирана метална скара 100/60 | m | 25 |  |
| 45. | Доставка на перфорирана метална скара 200/60 | m | 10 |  |
| 46. | Доставка на електрическо табло по схема | бр. | 4 |  |
| 47. | Доставка на сигнално табло с два светодиода 24V DC | бр. | 2 |  |
| 48. | Доставка на поцинкована шина 40/4mm | m | 70 |  |
| 49. | Доставка на поцинкована шина 30/3mm | m | 35 |  |
| 50. | Доставка на кабел NYY FR 2х1.5 mm2 | m | 8 |  |
| 51. | Доставка на кабел NYY FR 3х1.5 mm2 | m | 350 |  |
| 52. | Доставка на кабел NYY FR 4х1.5 mm2 | m | 20 |  |
| 53. | Доставка на кабел NYY FR 5х1.5 mm2 | m | 50 |  |
| 54. | Доставка на кабел NYY FR 5х2.5 mm2 | m | 80 |  |
| 55. | Доставка на кабел NYY FR 5х10 mm2 | m | 50 |  |
| 56. | Доставка на кабел ПВА2 - 25 mm2 | m | 30 |  |
| 57. | Д-ка на датчици за природен газ в комплект с искробезопасна верига L=15m | бр. | 4 |  |
| 58. | Д-ка на датчици за природен газ в комплект с искробезопасна верига L=25m | бр. | 4 |  |
| 59. | Доставка на дребна метална конструкция | kg | 5 |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС |  |  |  |