Приложение № 1

СПИСЪК

на артикулите по обществената поръчка  доставка на “Кабели и свързани с тях продукти”

| № | АРТИКУЛИ | мярка | количество | Единична цена с ДДС в лева | Цена с ДДС в лева за количест- вото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабел СВТ 3 х 1,5 мм² | м | 200 |  |  |
| 2 | Кабел СВТ 2 х 2,5 мм² | м | 100 |  |  |
| 4 | Кабел СВТ 3 х 2,5 мм² | м | 200 |  |  |
| 5 | Кабел СВТ 3 х 10 + 6мм² | м | 100 |  |  |
| 6 | Кабел СВТ 3 х 6мм² | м | 100 |  |  |
| 7 | Проводник ПВВМ 3х 1,5 мм² | м | 100 |  |  |
| 8 | Проводник ПВВМ 2х 2,5 мм² | м | 100 |  |  |
| 10 | Проводник ПВВМ 3х 4 мм² | м | 100 |  |  |
| 11 | Високомощен предпазител ВП 20 - 100А 500 V | бр | 3 |  |  |
| 12 | Високомощен предпазител ВП 20 - 160А 500 V | бр | 3 |  |  |
| 13 | Високомощен предпазител ВП 20 - 80А 500 V | бр | 3 |  |  |
| 14 | Превключвател ПЛДК - 400А | бр | 1 |  |  |
| 15 | Антигронови скоби | бр | 300 |  |  |
| 16 | Дюбели 8/100 | бр | 300 |  |  |
| 20 | Контакт 1 ен СМ 16А IP 20 | бр | 10 |  |  |
| 21 | Контакт 2 ен СМ 16А IP 21 | бр | 10 |  |  |
| 22 | Контакт 3х25А | бр | 10 |  |  |
| 23 | Щепсел "Шуко" | бр | 20 |  |  |
| 24 | Щепсел 3х25А | бр | 20 |  |  |
| 25 | Контакт 1 ен ОМ 16А IP 54 | бр | 20 |  |  |
| 26 | Нулеви клеми | бр | 2 |  |  |
| 27 | Захранващи гребени | бр | 2 |  |  |
| 28 | Изолирани кабелни накрайници -пакет | бр | 1 |  |  |
| 32 | Гофрирана тръба ф 16 (ПВЦ) | м | 100 |  |  |
| 35 | Апартаменски ел.табла (кутии) ТАП 5 | бр | 3 |  |  |
| 36 | Патрон Е 33-63А | бр | 100 |  |  |
| 37 | Патрон Е 27-25А | бр | 300 |  |  |
| 38 | Предпазител автоматичен А-100А | бр | 5 |  |  |
| 39 | Предпазител автоматичен А-100А | бр | 5 |  |  |
| 40 | Автоматичен предпазител Е 61+1Р (25А) | бр | 20 |  |  |
| 41 | Автоматичен предпазител Е 61+1Р (16А) | бр | 10 |  |  |
| 42 | Автоматичен предпазител Е 61+1Р (63А) | бр | 10 |  |  |
| 44 | Фасунга висяща Е27 | бр | 20 |  |  |
| 45 | Фасунга стенна крива Е27 | бр | 20 |  |  |
| 46 | Дюбел с винт 8/60 | бр | 200 |  |  |
| 48 | Лента "Бишоп" 963 | бр/т | 20 |  |  |
| 49 | Автоматичен предпазител Е 61+3Р (63А) | бр | 3 |  |  |
| 50 | Ел. табло кутия 300/250/150 | бр. | 1 |  |  |
| 52 | Разклонителни кутии скрити кръгли | бр. | 100 |  |  |