Приложение 4

ЦЕНОВА ОФЕРТА

от .......................................................................................................

за изпълнение на обществена поръчка „Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях”

| № | Наименование на материалите | мярка | Единична цена с ДДС (лв.) | количество | Обща цена с ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улични осветители 2х55 WI65 ЕПРА | бр |  | 5 |  |
|  | Крушка ЛНЖ 60W | бр |  | 700 |  |
|  | Лум. лампа 60 см 18W | бр |  | 150 |  |
|  | Лум. лампа 100 см 36W | бр |  | 50 |  |
|  | Лум. лампа 120 см 36W | бр |  | 50 |  |
|  | Осветително тяло ПКОМ право | бр |  | 5 |  |
|  | Живачна лампа Е 27 - 250W | бр |  | 20 |  |
|  | Живачна лампа Е 40 - 250W | бр |  | 20 |  |
|  | Аварийно осветително тяло "изход" | бр |  | 2 |  |
|  | Взривозащитно осв.тяло с ЛНЖ | бр |  | 4 |  |
|  | ЛОT 2 х36 W | бр |  | 18 |  |
|  | ЛОT 4 х18 W | бр |  | 20 |  |
|  | Енергоспестяващи лампи 230V Е27;15W | бр |  | 70 |  |
|  | Прожекторна халогенна лампа 80 мм-100W | бр |  | 10 |  |
|  | Прожекторна халогенна лампа 120 мм-100W | бр |  | 10 |  |
|  | Халогенна пура 150W | бр |  | 10 |  |
|  | Халогенна пура 500W | бр |  | 10 |  |
|  | Аплик ПКОМ | бр |  | 2 |  |
|  | Дросел ЛМ 36 W | бр |  | 50 |  |
|  | Стартер за луминисцентно тяло 4-65 W | бр |  | 20 |  |
|  | Стартер 6-65 W с държачи | бр |  | 100 |  |
|  | Стартер 18 W с държачи | бр |  | 100 |  |
|  | Жив. лампа Е 27 150 W | бр |  | 20 |  |
|  | Жив. лампа Е 40 150 W | бр |  | 20 |  |
|  | Ел. ключ ПКОМ 16А | бр |  | 10 |  |
|  | Ел. ключ скрит сериен | бр |  | 20 |  |
|  | Разклонителна кутия скрита кръгла | бр |  | 100 |  |
|  | ПЕП - LW26 – 16 А | бр |  | 5 |  |
|  | ЛЛ за улично осветление 2611/6400 К; Р-55 W | бр |  | 8 |  |
|  | Лампа електрическа Е27, малък балон, 127V, 60W | бр |  | 300 |  |

_______________                                     		 ___________________

(дата)                                                          			(подпис, печат)