Приложение № 4

Към рег. №______/___.___.2013 г.

Ценово предложение (с ДДС)

на артикулите за обществена поръчка „Кабели и свързани с тях продукти”

Обособена позиция 1

| № | Имущество и материали | мярка | количество | Единична цена с ДДС | Обща цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проводник ПВВМ 3х1,5 мм² | м | 600 |  |  |
|  | Проводник ПВВМ 3х2,5 мм² | м | 600 |  |  |
|  | Проводник ПВВМ 3х4 мм² | м | 200 |  |  |
|  | Кабел СВТ 3х1,5 мм² | м | 600 |  |  |
|  | Кабел СВТ 3х2,5 мм² | м | 600 |  |  |
|  | Кабел СВТ 3х6 мм² | м | 300 |  |  |
|  | Кабел СВТ 5х6 мм² | м | 200 |  |  |
|  | Кабел СВТ 3х10+6 мм² | м | 200 |  |  |
|  | Проводник ПВА 1х1,5мм² | м | 300 |  |  |
|  | Обща цена за всички артикули с ДДС |  |  |  |  |

Обособена позиция 2

| № | Имущество и материали | мярка | количество |  | Единична цена с ДДС |  | Обща цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабелни канали ПВХ 16/16мм | м | 200 |  |  |  |  |
|  | Кабелни канали ПВХ 25/16мм | м | 250 |  |  |  |  |
|  | Кабелни канали ПВХ 25/25мм | м | 200 |  |  |  |  |
|  | Гофрирана тръба ф16 /ПВЦ бяла/ | м | 800 |  |  |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач Е61+1Р-25А | Бр. | 50 |  |  |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач Е61+1Р-63А | бр. | 20 |  |  |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач Е61+1Р-10А | бр. | 30 |  |  |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач NG 100 D 3P 3T | бр. | 5 |  |  |  |  |
|  | Автоматичен прекъсвач NG 160 D 3P 3T | бр. | 2 |  |  |  |  |
|  | Контакт 1ен 16А СМ ІР20 | бр. | 100 |  |  |  |  |
|  | Контакт 1ен 16А ОМ ІР54 | Бр. | 50 |  |  |  |  |
|  | Контакт 3х25А | Бр. | 20 |  |  |  |  |
|  | Въздушни пускатели 25А 220V | Бр. | 5 |  |  |  |  |
|  | Съединител 3ен с 2 м шнур | Бр. | 50 |  |  |  |  |
|  | Патрон ПЕО 27 - 25А | Бр. | 200 |  |  |  |  |
|  | Патрон ПЕО 33 - 63А | Бр. | 100 |  |  |  |  |
|  | Бойлерно ел. табло | Бр. | 10 |  |  |  |  |
|  | Монтажна шина DIN | м | 6 |  |  |  |  |
|  | Захранващ гребен 1Р63; 54 полюса | м | 6 |  |  |  |  |
|  | Нулева шина | м | 6 |  |  |  |  |
|  | Дюбел 8/60 | Бр. | 200 |  |  |  |  |
|  | Вида 5/60 | Бр. | 200 |  |  |  |  |
|  | Дюбел 6/40 | Бр. | 2000 |  |  |  |  |
|  | Вида 4/50 | Бр. | 2000 |  |  |  |  |
|  | Вида 3,5/25 | бр | 200 |  |  |  |  |
|  | Вида 4/30 | Бр. | 200 |  |  |  |  |
|  | Лустър клеми 10ч/плочка | бр | 20 |  |  |  |  |
|  | Блиндер лента/свинска опашка/4,8/250 мм | Бр. | 500 |  |  |  |  |
|  | Обща цена за всички артикули с ДДС |  |  |  |  |  |  |

Обособена позиция 3

| № | Имущество и материали | мярка | количество |  | Единична цена с ДДС | Обща цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабел ШКПТ 3х2,5мм² /многожичен/ | м | 200 |  |  |  |
| 2. | Кабел ШКПТ 3х4мм² /многожичен/ | м | 200 |  |  |  |
| 3. | Кабел ШКПТ 3х4+2,5мм² /многожичен/ | м | 200 |  |  |  |
| 4. | Кабел ШКПТ 4х2,5мм² /многожичен/ | м | 200 |  |  |  |
| 5. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 1мм² | кг | 20 |  |  |  |
| 6. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 1,06мм² | кг | 20 |  |  |  |
| 7. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 2,83мм² | кг | 20 |  |  |  |
| 8. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 1,9мм² | кг | 30 |  |  |  |
| 9. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 0,31мм² | кг | 20 |  |  |  |
| 10. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 0,6мм² | кг | 20 |  |  |  |
| 11. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 0,71мм² | кг | 20 |  |  |  |
| 12. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 1,18мм² | кг | 20 |  |  |  |
| 13. | Тел бобинажна /медна/ ПЕЛ 2,1мм² | кг | 40 |  |  |  |
|  | Обща цена за всички артикули с ДДС |  |  |  |  |  |