Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за общественa поръчкa с предмет „Възстановяване на изразходвания технически ресурс на котли”

ОП №2 „Възстановяване на изразходвания технически ресурс на котел ГНВ-350 от в.ф. 38010-Варна”

| № по ред | Описание | Цена с ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подмяна на всички димогарни тръби от тръбния сноп – 118 броя; |  |
| 2. | Подмяна на тръбни дъски – 2 броя; |  |
| 3. | Освидетелстване и настройване на работно налягане на 2 броя предпазителни клапани; |  |
| 4. | Проверка и ремонт на арматурата към котела; |  |
| 5. | Подмяна на уплътненията; |  |
| 6. | Възстановяване на изолацията; |  |
| 7. | Почистване вътрешната страна на корпуса и дефектация. |  |
|  | Обща цена с ДДС на дейности по т. 2 на ТС ВМС.К.Т.026.15. |  |

______________                              Управител: ___________________

(дата)                                                         			(подпис, печат)