Приложение № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за общественa поръчка с предмет „Възстановяване на изразходвания технически ресурс на носова и кърмова климатични установки на фрегата „Дръзки””

за ОП №1 „Възстановяване на изразходвания технически ресурс на кърмова климатична установка на фрегата “Дръзки””

I. Състав на услугата съгласно т. 2 на ТС  ВМС.К.Е71.023.15

| № по ред | Описание | Цена с ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Евакуиране на хладилния агент (фреон R507, 60л.). |  |
| 2. | Подмяна (демонтаж и монтаж) на части и механизми /съгласно приложение 1/ с цел отстраняване неизправностите, възстановяване на работоспособността, техническите и експлоатационни характеристики на климатичната установка. Техническите параметри на частите и механизмите да позволяват работата на климатичната система с хладилен агент според изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1005/2009 на Европейският съюз, от 01.01.2015г., както и да осигуряват възможност за допълване на системата с хладилен агент от личния състав. |  |
| 3. | Демонтаж на кондензатор НВХ 14-185-2С 1В. |  |
| 4. | Монтаж на кондензатор – НВХ 14-185-2С 1В. |  |
| 5. | Зареждане на климатичната система с хладилен агент според изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1005/2009 на Европейският съюз, от 01.01.2015г., осигуряващ възможност за допълване на системата от личния състав. |  |
| 6. | Зареждане на хладилния компресор с масло. |  |
| 7. | Опресоване на системата с азот и отстраняване на пропуски. |  |
| 8. | Проверка и настройка на работните параметри с новия хладилен агент. |  |
|  | Обща цена с ДДС на дейности по т. 2 на ТС ВМС.К.Е71.023.15 |  |

II. Части и механизми за възстановяване на изразходвания технически ресурс на кърмовата климатична установка за кондициониране на въздуха на фрегата „Дръзки”

| № | Наименование на материалите или резервни части | Мярка | Количество | Единична цена с ДДС | Цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хладилен компресор | бр. | 1 |  |  |
|  | Манометри | бр. | 4 |  |  |
|  | Предпазителен кран | бр. | 1 |  |  |
|  | Пресостати | бр. | 3 |  |  |
|  | Регулиращи клапани | бр. | 5 |  |  |
|  | Спирателни кранове | бр. | 2 |  |  |
|  | Обща цена на части и механизми с ДДС |  |  |  |  |

Обща цена с ДДС (сума от т.I и т.II) за общественa поръчка с предмет „Възстановяване на изразходвания технически ресурс на кърмова климатична установка на фрегата “Дръзки””    ___________________ лв.

______________                              Управител: ___________________

(дата)                                                         			(подпис, печат)