Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за артикулите по общественa поръчка с предмет „Закупуване на платформа за ремонт на сграден фонд”

- Обособена позиция №1 „Подвижна работна платформа (площадка)“

| № | Артикул | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подвижна работна платформа (площадка) - Задвижване – автономно хидравличен агрегат на база бензиноввигател – мин 6 к.с.; - минимална работна височина – 12 м.; - повдигане на хора и инструменти с маса - 200 кг.; - подходяща за работа на закрито и открито при температурата на околната среда от -20 до 40°; - платформата да има функция самонивелация; - да бъде разположена на ремарке (колесар), оборудван със стандартно прикачващо устройство за буксиране. | 1 |

2.  Обособена позиция №2 „Подвижна работна платформа (площадка)”

| № | Артикул | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подвижна работна платформа (площадка) - Задвижване – с акумулаторни батерии; - Платформата да бъде оборудвана с акумулаторна батерия и зарядно устройство; - минимална работна височина – 6 м.; - повдигане на хора и инструменти с маса - 180 кг.; - подходяща за работа на закрито и открито. | 1 |

3.  Обособена позиция №3 „Тръбно алуминиево фасадно скеле–комплект”

| № | Артикул | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тръбно алуминиево фасадно скеле–комплект - комплект с опорни пети и колела - работна височина 7 м, окомплектовано с предпазни парапети | 2 |

Изисквания:

1. Гаранционен срок - минимум 1 година от доставката;

2. Представяне на сертификат издаден от производителя;

3. При доставката - представяне на декларация за съотвествие;

4. В цената да бъдат включени:

  - Стойността на артикулите;

  - Разходите за транспортиране на артикулите до в.ф.34410-9 Варна - ( ВР „Пясъка”);

  - Други разходи свързани с вноса и доставката на посочените в т. 1 артикули;

  - Обучението на експлоатиращия състав.