Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за артикулите по обществена поръчка с предмет „Противопожарни средства”

- Обособена позиция №1 „Закупуване на СО2 и прахови пожарогасители“

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пожарогасители СО2 - 2 кг | бр. | 40 |
| 2 | пожарогасители СО2 - 5 кг | бр. | 100 |
| 3 | пожарогасители прахов - 2 кг | бр. | 40 |
| 4 | пожарогасители прахов - 6 кг | бр. | 150 |

Изисквания:

- Общи изисквания – пожарогасителите трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство. Качеството на вложените материали трябва да гарантира: високо качество на изделието; лесно и удобно използване; безопасност при работа.

- Изисквания за качество:

  - Пожарогасителите трябва да притежават гасителна ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимални категории пожари, съгласно разпоредбите на БДС EN 3-7:2004+А1:2007 “Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване”.

  - Всички пожарогасители да са напълно окомплектовани и заредени.

  - Пожарогасителите да са преминали техническо обслужване, извършено не повече от 30 дни преди датата на доставка.

3. Нормативни изисквания:

Да отговарят на изискванията на нормативните документи и стандарти в РБ и изискванията на чл. 4, ал. 1 от НАРЕДБА № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

4. Изисквания към съпътстващата документация за пожарогасителите:

Техническо описание; Инструкции за използване; Инструкция за поддържане; Изисквания при транспорт и съхранение; Инструкция за безопасност; Гаранционна карта.

- Обособена позиция №2 „Закупуване на пожарен шланг Ф – 52 мм “

1. КОЛИЧЕСТВО – 270 бр.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – пожарния шланг да е комплектован с 2 бр. машинно свързани съединители тип “Щорц”, дължина 20 м, работно налягане 10 – 16 bar, разкъсващо налягане минимум 25 bar, да отговаря на EN 14540 или еквивалент и EN 671-2 или еквивалент за съединителите.

3. Обособена позиция №3 „Закупуване на одеало пожарозащитно-тежък тип “

1. КОЛИЧЕСТВО – 250 бр.

2.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – минимален размер 150 мм х 150 мм, да отговарят на изискванията от Приложение 1 на НАРЕДБА № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.